| 様式第４８（第８８条関係） | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ※受理年月日 | 年 月 日 |

液化石油ガス設備工事届書

年    月    日

石川県知事　殿

氏名又は名称

及び法人にあっ

ては代表者氏名

住      所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工事に係る供給設備又 は消費設備の所在地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称 |  |  |  |  |
| 当該設備の使用目的 |  |  |  |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 | （ Ｋｇ貯槽× 基） Ｋｇ （ Ｋｇ容器× 本） |  |  |  |
| 工事の内容 | １ 供給設備 の新設 | ２供給設備変更 |  |  |
|  |  | （１）供給管 延長 | （２）貯蔵設備 位置変更 | （３）貯蔵能力 増加 |

担当者

連絡先

（備考）１  この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２  ※印の項は記載しないこと。

設備工事明細

１  当該液化石油ガス設備工事を行った事業所

|  | 工事事業開始届 | 年 月 日 |  | 届出番号 | －第 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在地 |  |  |  | 電話番号 |  |  |

２(1)工事発注者

|  | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  | 電話番号 |  |  |

(2)工事をした施設（液化石油ガス法施行規則第８６条による種類）

|  | 名称 |  | 種類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３  液化石油ガス販売事業者（予定）

|  | 名称 |  | 登録番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  | 電話番号 |  |  |

４  工事完成年月日

|  | 着工年月日 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完成年月日 | 年 月 日 |  |
|  | 供給開始年月日 | 年 月頃（予定） |  |

５  工事に従事した液化石油ガス設備士

|  | １ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ２ |  |  |  |  |  |
|  | ３ |  |  |  |  |  |
|  | ４ |  |  |  |  |  |

６  地下室に係る供給管に設けた緊急遮断装置等（省令第１８条第２１号関係）

|  |  | 地下室等 ・特定地下街 緊急遮断装置 ・監視室内における供給管の遮断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | ・特定地下室 | 無 |  |
|  |  | の種類 ・ の種類 ・貯蔵設備ごとのバルブ遮断 |  |  |

７  ガス漏れ警報器設置状況

|  |  |  | 取付必要個数 | 取付個数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （１） |  |  |  |  |  |
|  | （２）室外ブザー付き |  |  |  |  |  |
|  | （３）集中監視盤付き |  |  |  |  |  |
|  | （４）メータ連動式 |  |  |  |  |  |
|  | （５）ﾊﾞﾙｸﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内 |  |  |  |  |  |

８  供給設備

（１－２）容器設置状況（貯蔵能力が１ｔ未満の場合）

|  | 貯蔵能力 | ㎏ 容 器× 本＝ ㎏ | 容器防食措置 | 良 ・ 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 貯蔵庫の有無 | 有 ・ 無 | 障壁の材料 |  |
|  | 火気との距離 | ｍ （基準２ｍ） | 換気孔 | cm× cm× ｹ 所 |
|  | 40℃以下の措置 | 良 ・ 否 | 屋根等の材料 | スレート、その他( ) |
|  | 転倒、転落 防止措置 | 良 ・ 否 （ 鎖掛け、その他 ） | 警戒標の取付 | 有( ｹ 所 )・ 無 |
|  |  |  | 消火器 | 能力単位 A- B- 、 本 |

（２）

|  |  |  |  | ～ | 防食措置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（３）

|  |  |  |  | 温 水、 電 熱、 そ の 他、 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（４）

|  | メーカー | 形 式 | 容 量 (kw ･㎏/h) | 製造年月日 （年月） | 入口圧力 (MPA･㎏/c㎡) | 出口圧力 (kPa ･mm/aq) | 閉塞圧力 (kPa ･mm/aq) | 器具入口圧力 (kPa ･mm/aq) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（５）対震自動ガス遮断装置

|  | 有 ・ 無 | メ－カ－ |  | 型 式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（６）ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置

|  | 有 ・ 無 | メ－カ－ |  | 型 式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（７）

|  | 埋 設 部 | 有 （深さ： cm ～ cm）、無 |  |  |  |  |  |  | 材 料 | 直 管 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防食措置 |  | 露出部 |  |  |  |  |  |  |  | 絶縁継手 |  | 有（ ｶ 所）・ 無 |  |  |
|  |  |  | 埋設部 |  |  |  |  |  |  |  | ガスメータ |  | 有（ ｶ 所）・ 無 |  |  |
|  | 損傷防止措置 |  |  | 有 （ 伸縮継手 、 継手可撓性 、 金属フレキ 、 その他 ） ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地盤面上供給管「危険標識」 |  |  |  |  | 有 、 無 |  | 貯蔵能力500kg 以上の供給管「ドレン抜き」 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、供給を中断することなく交換できる設備の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

（８）

|  |  |  |  |  |  | ｍ３/hr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ガス漏れ警報器連動遮断の有無 |  | 有 ・ 無 |
|  | マイコン機能の有無 |  | 有（ Ⅱ 、Ｓ 、その他（ ）） ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 耐震遮断機能の有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |

９  消費設備

（１）

|  | 埋設部 | 有 （深さ： cm ～ cm）・ 無 |  |  |  |  | 材 料 | 直 管 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防食措置 |  |  |  |  |  |  |  | 絶縁継手 |  | 有（ ｶ 所）・ 無 |
|  | 損傷防止措置 |  |  | 有 （ 伸縮継手 、 継手可撓性 、 金属フレキ 、 その他 ） ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |

（２）

|  |  |  |  |  |  |  | 小型湯沸器 |  |  |  | 大型湯沸器 |  |  |  |  |  |  |  | 口ｺﾝﾛ |  |  |  |  |  | 総 計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台 数 （台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( kw ) (㎏/hr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給 排 気 |  |  |  |  |  |  |  |  | CF FE BF FF RF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF FE BF FF RF |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 給気 |  | 材質 | 逆風 止め |  |  | 有効 面積 | 交差 |  | 先端 屋外 |  | 障害 物等 |  | 防鳥 等 |  | 高さ |  | 接続 部分 | 凝縮 水等 |  | 耐食 性 | 隙間 |  | 排気 扇 | フー ド |
|  |  | 給 気 |  |  |  |  |  | 排 気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

１０  気密試験

|  |  |  | 保持時間 |  |  |  | 保持時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8 MPa 18㎏/c㎡以上 | MPa ㎏/c㎡ | 分 |  | 0.15～ 0.2 MPa 1.5～2.0kg/c㎡ | MPa kg/c㎡ | 分 |
|  | 8.4 ～ 10 kPa 840～1,000mm/aq | kPa mm/aq | 分 |  |  |  |  |