## 様式－６ テストハンマー様式
様式－6(1) |  |  |  | 様式－6(2) | 様式－6(3) | [6 empty] | 様式－6(5) | 様式－6(6)
テストハンマーによる強度推定調査票（１） |  |  |  | テストハンマーによる強度推定調査票（２） | テストハンマーによる強度推定調査票（３） | [6 empty] | テストハンマーによる強度推定調査票（５） | テストハンマーによる強度推定調査票（６）
工事名 |  |  |  | 構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） | 構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） | [6 empty] | 構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） | －コア採取による圧縮強度試験－
受注者名 | [12 empty] | コンクリートの圧縮試験結果
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称） | [11 empty] | 材齢28日圧縮強度試験 1本目の試験結果
現場代理人名 | [12 empty] | 同 2本目の試験結果
主任技術者名 |  |  |  | 一般図、立面図等 | 全景写真 | [6 empty] | 強度測定箇所 | 同 3本目の試験結果
監理技術者名 | [12 empty] | 同 3本の平均値
測定者名 |  |  |  | 添付しない場合は | 添付しない場合は | [6 empty] | 添付しない場合は | 〔備 考〕
|  |  |  | （別添資料－○参照）と記入し、 | （別添資料－○参照）と記入し、 | [6 empty] | （別添資料－○参照）と記入し、
位置 | 測定NO |  |  | 資料提出 | 資料提出 | [6 empty] | 資料提出
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 令和 年 月 日
適用仕様書
コンクリートの 種類
コンクリートの 設計基準強度 | N/mm2 | コンクリートの 呼び強度 | N/mm2
海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から km
周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ）
周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他（ ）
直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ ）
構造物位置図（1/50000を標準とする）
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、資料提出
様式－6(4)
テストハンマーによる強度推定調査票（４）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
[6 empty] | 調査箇所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤
推定強度 （N/mm2）
反発強度
打設方向
[6 empty] | (補正値) | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
[6 empty] | 乾燥状態 (補正値) | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥
[7 empty] | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている
[7 empty] | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている
[7 empty] | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
[6 empty] | 材齢 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
[7 empty] | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
[6 empty] | 推定強度結果の最大値 |  |  |  |  | N/mm2
[6 empty] | 推定強度結果の最小値 |  |  |  |  | N/mm2
[6 empty] | 推定強度結果の最大値と最小値の差 |  |  |  |  | N/mm2

## 打点概要図
様式－6(7)
テストハンマーの打点概要図
受注者名
２．テストハンマーによる打点数は５×５＝２５点とする。
○は打点場所を示す。
単位：ｍｍ
|  |  | ３０ | ３０ | ３０ | ３０
３０
３０
３０
３０
異常値及び±20%を除外した時に追記する打点として使用