## 公園）バリアフリーチェックリスト
公園施設のバリアフリー整備基準適合チェックリスト
工事名 |  |  | 工事場所 | 担当技術者
３
審査担当補佐 |  |  | 審査担当係長 |  |  |  | ２
１
設計項目 |  | 整備基準 |  |  | 適合 | チェック
出入り口 | 段差 | 段差を設けない。
やむを得ず設ける場合のすりつけ勾配は、5%以下。
| 有効幅員 | 120cm以上。
| 表面仕上げ | 平坦で滑りにくいもの。
| 車止め | 柵の間隔は標準90cm。
柵の前後に150cm以上の水平部を設ける。
| 表示 | 自転車・オートバイの出入りを禁止する場合は、その旨を表示。
園路および広場 | 縦断勾配 | 原則4%以下。やむを得ない場合は6%以下。
3%以上の勾配が50ｍ以上続く場合、必要に応じて150cm以上の水平
部を設ける。
| 横断勾配 | 1%程度。
| 園路の有効幅員 | 120cm以上。
| 表面仕上げ | 平坦で滑りにくいもの。
| 縁石、街渠等と動線との交差 | 段差2cm以内とし、すりつけ勾配5%以下で切り下げる。
切り下げ部の有効幅員120cm以上。
| 点字ブロック等 | 園路の要所に視覚障害者誘導用床材を敷設する。
| 園路横断排水溝 | 溝蓋を設置する。
| 横断溝蓋の構造 | 滑りにくいもの。グレーチングとする場合は細目を使用。
傾斜路 | 縦断勾配 | 6%以下。
(スロープ) | 始終部 | 長さ180cm以上の水平部設置。
| 横断勾配 | 水平。
| 両端部 | 転倒防止用の立上り（H=10cm以上）、または側壁設置。
| 手すり | 原則両側に連続して設置。
手すりの両端は、傾斜路の始終点より50cm以上水平に延長する。
| 路上施設(排水等) | 原則設けない。
階段 | 有効幅員 | 90cm以上。
| 形状 | け上げ15cm程度、路面35cm以上、けこみ2cm以下。
| 水平部の設置 | 始終点及び高さ250cm以内毎に奥行き120cm以上の水平部確保。
| 手すり | 少なくとも片側に連続して設置する。
手すりの両端は、階段の始終点より30cm以上水平に延長する。
| 表面仕上げ | 滑りにくいもの。
設計項目 |  | 整備基準 |  |  | 適合 | チェック
ベンチ | 腰掛け板の高さ | 高齢者、障害者等がそれぞれ円滑に利用できる高さとする。
幼児用35cm、一般用40～45cm、杖利用者55cm程度。
| 背もたれなど | 必要に応じて背もたれ、肘掛けを設置する。
野外卓 | 構造 | 車いす使用者、障害者等が円滑に利用できる構造。
下部ｸﾘｱﾗﾝｽ65cm以上、奥行き45cm以上、ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ160cm以上
足つなぎの水平棒は設けないこと。
水飲み器 | 構造 | 車いす使用者、障害者等が円滑に利用できる構造。
下部ｸﾘｱﾗﾝｽ65cm以上、奥行き45cm以上、ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ160cm以上
| 水栓器具 | 光感知式、レバー式、その他操作の容易なもの。
案内板等 | 構造 | 高齢者、障害者等にわかりやすいもの。
（高さ、位置、文字の大きさ、色彩、表示など）
視覚障害者が円滑に利用できる構造（音声・触知方式など）。
バリアフリー対応の便所がある場合、その位置を表示する。
便所 | バリアフリー便房の構造 | 車いす使用者が円滑に利用できる十分な床面積の確保。
腰掛け便座、手すり、大便器の洗浄装置等が適切に配置。
| バリアフリー便房及び便所出入口の幅・戸の構造 | 内法寸法80cm以上。
戸を設ける場合は車いす使用者が円滑に開閉し通過できる構造。
| 床の仕上げ | 濡れても滑りにくい仕上げとする。
| 水栓器具 | 光感知式、レバー式、その他操作の容易なもの。
券売機 | 券売機の構造 | 金銭投入口および操作ボタンは、車いす使用者が円滑に利用で
| （複数設置する場合そのうち１以上） | きる高さなどに配慮。
視覚障害者が円滑に利用できる構造。
公衆電話 | 構造 | 車いす使用者も円滑に利用できるよう高さ等に配慮。
駐車場 | 設置 | 車いす使用者駐車スペースを１以上設ける。
| 車いす使用者用駐車スペース | 出入り口に近い位置に設ける。
駐車区画幅350cm以上
設置場所が容易に確認できる標示の設置。
適合状況
３…条例に基づく「施設整備の手引き」等に適合している。
２…条例に適合していないが、車いす使用者、視覚障害者等への配慮はされている。
１…車いす使用者、視覚障害者等への配慮は不可能。
【審査意見】
注意事項
１．本チェックリストの対象施設について、次のものについては対象としない。
花壇、日本庭園等鑑賞対象の施設や緩衝用、保全用の緑地は除く。
２．設計担当技術者は、適合状況を記入する。
３．審査担当者（係長相当）は、設計内容を確認のうえ、適正に処理されていればチェック欄に印を
記入する。
Note on B5: 押印
Note on E5: 押印
Note on I3: 押印

## 道路）バリアフリーチェックリスト
バ リ ア フ リ ー チ ェ ッ ク リ ス ト（道路）
[7 empty] | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日 | 審査
[5 empty] | 審査者 | 調査職員 |  |  |  |  | 請負者
[5 empty] | （係長相当） | [5 empty] | （担当技術者）
工 事 名 ：
工事箇所：
|  |  | 項 目 |  |  | 対 応 |  |  |  | 備 考
[6 empty] | (該当項目を○で囲む) | [7 empty] | チェック項目
① |  |  | 「公益的施設（土木部所管）のバリアフリー整備方針」 |  |  | YES |  | NO
「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例施設整備の手引き」
「道路の移動円滑化整備ガイドライン（基礎編）」*1
の基準を準拠しているか。
◎「ＮＯ」の場合はその理由及び措置
② |  |  | 歩道の有効幅員は、２ｍ以上確保しているか。 |  |  | YES |  | NO
（電柱、標識柱などの歩行の障害となる施設の配置に工夫をしているか。）
◎「ＮＯ」の場合はその理由及び措置
③ |  |  | 歩道のすりつけ部縦断勾配は、５％以下となっているか。 |  |  | YES |  | NO
◎「ＮＯ」の場合はその理由及び措置
④ |  |  | 歩道の横断勾配は、２％(１％) *1以下となっているか。 |  |  | YES |  | NO
◎「ＮＯ」の場合はその理由及び措置
⑤ |  |  | 歩車道境界の段差は、標準段差（２ｃｍ）となっているか。 |  |  | YES |  | NO
◎「ＮＯ」の場合はその理由及び措置
⑥ |  |  | 歩車道境界部の水平区間は、１５０ｃｍ以上を確保しているか。 |  |  | YES |  | NO
◎「ＮＯ」の場合はその理由及び措置
⑦ |  |  | 必要に応じて、視覚障害者用注意換気ブロック・誘導ブロックを敷設しているか。（舗装面も含め、色彩を考慮しているか。） |  |  | YES |  | NO
◎「ＮＯ」の場合はその理由及び措置
*1 は、交通バリアフリー法に基づく、重点整備地区内の整備において適用する。
| ◎ | 施設の位置する地形、費用対効果、利用見込から基準準拠できない、又は必要がないなどの場合は「ＮＯ」に○を付け、理由及び善後策を記入すること。
［注意事項］
| ① | このﾁｪｯｸﾘｽﾄは歩行者の利用に供する部分の工事の場合に作成する。ただし、公園緑地や建築物の場合は、別途ﾁｪｯｸﾘｽﾄによる。
| ② | 審査者および調査職員は、成果品の内容を確認すること。
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO
YES
NO