## Sheet1
質問内容 | 回答
⓵要求水準の（３）設計指針に「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」「遊具の安全に関する規準」に準拠とありますが、指針、規準の対象年齢は３歳から12歳となるので、今回の小学生～大人まで対象ということに矛盾が発生します。 遊具自体はあくまで小学生を対象として指針・基準に準拠させる。その遊具を中学生～大人が自己判断で使用するという考え方で良いのでしょうか。 | ご認識のとおりです。
⓶要求水準に「安全領域を十分に確保」とありますが、【参考資料２】の既存アスレチック施設の現状写真を見ると、安全領域が不足している箇所もみられます。既存施設の位置にとらわれず、安全領域の確保ができる箇所を選択する、または安全領域を周囲に確保できる規模の遊具を提案するという考え方で良いでしょうか。 | ご認識のとおりです。
⓷審査基準に「日陰で休める場所を十分に確保」とありますが、予算内であずまやなどの休憩施設を設置する提案とすれば良いでしょうか？木陰にベンチなどでも良いのでしょうか？ | ご認識のとおりです。
⓸審査基準に「ユニバーサルデザインを取り入れているか」とありますが、本遊具の設置場所のほとんどが林間部になると思われ、かつアスレチック的な要素を持たせるとユニバーサルデザインに配慮したものとすることが困難です。どこかの平場スペースにユニバーサルデザインに配慮した遊具を設置する提案とすれば良いのでしょうか？またそこまでアクセスする園路（勾配１：２０程度）は確保されているのでしょうか？ | お尋ねのように平場に別途ユニバーサルデザインに配慮した遊具を設けることは想定していません。ユニバーサルデザインに配慮した遊具の設置が困難な場合でも、例えば休憩場所等にユニバーサルデザインに配慮したものを取り入れられないかご検討ください。
⓹アスレチックコースの全体の延長距離を教えてください。 | 別添図面のとおり（一周４８０m程度）になります。
⑥既存樹の伐採範囲は最小限とありますが、コースの確保と遊具の安全領域程度ですか。 | ご認識のとおりです。
⓻工作物の撤去は、既設のアスレチック遊具のみですか。 | アスレチックエリア西側にあるＢＢＱ施設の撤去を指します。 ただし、比較的新しい四阿などについては休憩所として利用するなどの提案も可能です。
⓼工作物の移設とありますが、移設対象の施設、内容を教えてください。 | ＢＢＱの炉、イス、テーブルなどのうち、比較的新しい５棟分を移設します。
⑨整地はアスレチック遊具の撤去箇所のみですか、または２０基のアスレチックコース全体ですか。 | 今回新たに設置するアスレチックコース全体になります。（既存のアスレチックは今回のプロポーザル対象外です）
⑩休憩施設の内容は四阿やベンチ等ですか。棟数、基数はどれ位ですか。 | 特に指定はしません。
⑪フェンスの延長を教えてください。 | 別添図面のとおりで２５０ｍ程度となりますが、エリア外から出入りできないよう工夫が必要です。
⑫フェンスの種類はどの様な形状のものですか。 | 特に指定はしませんが、エリア外から出入りできないような工夫が必要となります。（例えば支柱は森林公園の間伐材を使用し、容易に立ち入りが出来ないメッシュ状のロープ柵（H=1m程度）などが考えられます。）
⑬管理道路等とありますが、それらも設計施工対象ですか。その場合の規模を教えてください。 | アスレチックエリア北側に自転車道がありますので、そこから分岐してアスレチックを修繕するための道の作設が望ましいと考えます。