## 表紙
令 和 ７ 年 度
計 量 行 政 年 報
石川県計量検定所

## まえがき
ま え が き
本県では、「計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって
経済の発展及び文化の向上に寄与する」という計量法の目的を果たすた
めに業務を遂行しております。
この年報は、令和７年度に本県が実施した事業・実績等についてとり
まとめたものであり、当年報によって本県の計量行政に対するご理解を
頂き、皆様の参考資料としてご活用いただければ幸いです。
令和８年８月
石川県計量検定所
所長 船 田 満 生

## 目次
目 次
Ⅰ 総 説
１ 業務概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1
２ 沿 革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1
３ 施 設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2
４ 組織と分掌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2
５ 歳入及び歳出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3
６ 検定検査用設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5
Ⅱ 業務実績
１ 計量関係事業の登録（届出）及び指定 ・・・・・・・・・・・・・ | 8
２ 検定・装置検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12
３ 基準器検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14
４ 定期検査（計量証明事業用計量器の検査、計量士による代検査を含む。) | 16
５ 立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26
６ 計量思想の普及 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31
７ 計量関係機関等との連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32
８ 計量関連情報の収集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33
９ 特 定 市 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33
１０ 検定検査用証印及び証票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34
Ⅲ 資 料
１ 石川県に主たる事業所を設けている特定計量器製造事業者一覧 ・・ | 37
２ 石川県に従たる事業所を設けている特定計量器製造事業者一覧 ・・ | 37
３ 特定計量器修理事業者一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38
４ 一般計量証明事業者一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 41
５ 環境計量証明事業者一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44
６ 特定計量証明事業者一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45
７ 適正計量管理事業所一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45
８ 計量関係団体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 46

## Ⅰ総説1業務概要、２沿革1
Ⅰ 総 説
1 業務概要
当所は、知事の権限に属する行政機関設置条例第１条に基づき計量法施行のために設置された行政機関であ
り、その所轄区域は石川県全域であるが、特定市（金沢市）の権限に係るものについては除外されている。
当所の所管業務は、次のとおりです。
（１）適正な計量の実施の確保に関すること。
（２）特定計量器の定期検査に関すること。
（３）特定計量器の製造、修理及び販売の事業に関すること。
（４）輸出用計量器の届出に関すること。
（５）特定計量器の検定及び装置検査に関すること。
（６）基準器検査に関すること。
（７）計量証明の事業及び計量証明検査に関すること。
（８）計量士に関すること。
（９）適正計量管理事業所に関すること。
（10）報告の徴収、立入検査等適正な計量の確保に必要な措置に関すること。
（11）計量思想の普及及び啓発に関すること。
２ 沿 革
明治8年8月 | 1875 | 大政官布達第135号により、度量衡取締条例が制定されるに伴い度量衡業務が開始
明治18年10月 | 1885 | メートル条約へ加盟
明治24年3月 | 1891 | 法律第3号で度量衡法公布
明治25年12月 | 1892 | 告示第181号をもって県庁内に石川県常置度量衡器検定所を設置
のち石川県度量衡検定所と改称
昭和26年6月 | 1951 | 法律第207号により度量衡法に代わり計量法が公布される
昭和27年3月1日から施行
昭和27年6月 | 1952 | 石川県計量検定所と改称
昭和35年6月 | 1960 | 県庁本庁舎より金沢市本多町へ移転
昭和38年10月 | 1963 | 金沢市米泉町4丁目133番地へ移転
昭和46年10月 | 1971 | タクシーメーター装置検査場を新設
平成4年5月 | 1992 | 法律第51号により計量法が抜本的に改正される（5月20日公布）
平成5年11月 | 1993 | 新計量法施行
平成10年4月 | 1998 | 大型分銅検査保管場整備
平成11年4月 | 1999 | 組織改正により、庶務関係は商工政策課に移行
検定係、検査指導係の2係となる
平成12年4月 | 2000 | 地方分権一括法により計量事務の大部分が「機関委任事務」から「自治事務」となる
また計量事務の手数料条例施行
平成13年4月 | 2001 | 組織改正により、庶務関係は経営支援課に移行
平成14年4月 | 2002 | 組織改正により、検定係、検査指導係の係制を廃止
平成31年4月 | 2019 | 現在地（金沢市直江南2丁目1番地）へ移転

## ３施設、４(1)組織2
３ 施設 | （令和８年４月１日現在）
（1）所在地
〒920-8214 金沢市直江南２丁目１番地 |  |  |  | TEL（076）254-5507
FAX（076）254-5543
（2）建 物
鉄骨造３階建（延面積 495.88㎡） ※共有部分除く
ア 事務室・検定検査室・会議室・その他 ２階
イ タクシーメーター装置検査場 １階
| 設備 | 両輪載架モーター駆動式装置検査機 2基（埋込）
ウ 大型分銅検査場 1階
| 設備 | ホイスト式天井クレーン ２ｔ×8.244m |  |  |  | 1基
|  | 室内専用天秤室（恒温恒湿室） |  |  | 床面積13㎡ | 1室
|  | 電磁式はかり （ﾏｽｺﾝﾊﾟﾚｰﾀｰ） |  | ひょう量 | 1,510kg | 1台
|  | ３級基準分銅 |  |  | 1,000kg | 18個
|  | 〃 |  |  | 500kg | 1個
４ 組織と分掌 |  | （令和８年４月８日現在）
（1）組 織
商工労働部 |  |  | 経営支援課 |  |  | 計量検定所
計量検定所
|  | 職名 |  |  | 人員
|  | 所長 |  | （事務） | 1
|  | 担当課長 |  | （事務） | 1
|  | 主幹 |  | （事務） | 1
|  | 計量指導専門員 |  | （事務） | 2
|  | 非常勤職員（会計年度） |  | （事務） | 2
|  | 計 |  |  | 7

## ４(2)分掌事務、５(1)歳入3
（2）分掌事務
|  | 経営支援課 | 企画管理 | 1 予算、経理
|  |  | ・商業グループ | 2 一般庶務
|  | 計量検定所 |  | 1 検定（質量計、燃料油メーター、圧力計等）
2 タクシーメーター装置検査
|  |  | 所 長 | 3 基準器検査
4 適正計量管理事業所の指定
|  |  | 担当課長 | 5 製造・修理事業の届出
6 計量士の登録（進達）
|  |  | 主 幹 | 7 計量器定期検査
8 計量器及び商品量目の立入検査・指導
|  |  | 計量指導専門員 | 9 計量関係事業者の立入検査・指導
10 計量証明検査及び計量証明事業の登録
|  |  | 非常勤 | 11 質量計販売事業の届出
|  |  | （会計年度任用職員） | 12 主任計量者の認定
13 計量思想の普及
５ 歳入及び歳出
（1） 歳 入 | [5 empty] | （単位：円）
科目 |  |  | 決算額 |  |  | 当初予算額
名称 |  |  | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
使用料及び手数料 |  |  | 4427050 | 4013902 | 3958064 | 3844810
| 登録手数料 |  | 59050 | 57830 | 1750 | 58820
| 検定手数料 |  | 3317480 | 2887500 | 2953120 | 2943100
| 定期検査等手数料 |  | 718500 | 676700 | 653150 | 585100
| 受検者負担旅費手数料 |  | 332020 | 391872 | 350044 | 257790

## ５(2)歳出、(3)手数料の内訳4
（2） 手数料の内訳 | [7 empty] | （単位：円、％）
年度 業務 |  |  |  | 令和5年度 |  | 令和6年度 |  | 令和7年度
|  |  |  | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合
登録 |  | 計 量 証 明 |  | 59050 | 1.3338 | 57830 | 1.4407 | 1750 | 0.044214
指定 |  | 適正計量管理事業所 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
検定 |  | タクシーメーター（装置検査） |  | 1153600 | 26.058 | 1224300 | 30.5015 | 1117200 | 28.2259
|  | 質 量 計 |  | 105900 | 2.3921 | 80300 | 2.0005 | 98250 | 2.4823
|  | 燃料油メーター |  | 1878450 | 42.4312 | 1402850 | 34.9498 | 1434650 | 36.2463
|  | 液化石油ガスメーター |  | 19200 | 0.4337 | 38300 | 0.95418 | 70200 | 1.7736
|  | 圧 力 計 |  | 8490 | 0.19178 | 2490 | 0.062034 | 4140 | 0.1046
|  | 計 |  | 3165640 | 71.5068 | 2748240 | 68.468 | 2724440 | 68.8326
定期検査 |  | 集 合 場 所 |  | 711900 | 16.0807 | 650150 | 16.1975 | 642450 | 16.2314
|  | 所 在 場 所 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 所 内 |  | 6600 | 0.14908 | 26550 | 0.66145 | 10700 | 0.27033
|  | 計 |  | 718500 | 16.2298 | 676700 | 16.8589 | 653150 | 16.5018
基 準 器 検 査 |  |  |  | 151840 | 3.4298 | 139260 | 3.4694 | 228680 | 5.7776
受検者負担旅費手数料 |  |  |  | 332020 | 7.4998 | 391872 | 9.7629 | 350044 | 8.8438
合 計 |  |  |  | 4427050 | 100 | 4013902 | 100 | 3958064 | 100
前 年 度 比 |  |  |  | 1.0777 |  | 0.90668 |  | 0.98609
（3） 歳 出 | [7 empty] | （単位：円）
科目 |  |  | 決算額 |  |  |  |  | 当初予算額
名称 |  |  | 令和5年度 | 令和6年度 |  | 令和7年度 |  | 令和8年度
計量検定費 |  |  | 9922295 | 14099602 |  | 11364979 |  | 16549000
| 報 酬 |  | 3493470 | 4287063 |  | 2589486 |  | 4793000
| 職員手当等 |  | 627283 | 1385876 |  | 996693 |  | 1820000
| 共済費 |  | 675445 | 875800 |  | 565211 |  | 1237000
| 賃 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 報償費 |  | 161040 | 94963 |  | 157600 |  | 235000
| 旅 費 |  | 719250 | 759812 |  | 228772 |  | 1044000
| 需用費 |  | 1921784 | 1823159 |  | 2140228 |  | 2277000
| 役務費 |  | 373641 | 279822 |  | 317387 |  | 353000
| 委託料 |  | 1617137 | 1657976 |  | 1692244 |  | 1936000
| 使用料及び貸借料 |  | 129600 | 63586 |  | 172428 |  | 288000
| 工事請負費 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 備品購入費 |  | 0 | 2605900 |  | 2277550 |  | 2201000
| 負担金補助及び交付金 |  | 203645 | 203645 |  | 210980 |  | 303000
| 公課費 |  | 0 | 62000 |  | 16400 |  | 62000

## ６ 検定検査用設備5-7
６ 検定検査用設備 |  | （基準器・計量器）
[6 empty] | （ | 令和8年3月末 |  | 現在）
設備器具名称 |  |  | 能 力 |  |  |  |  | 数量 | 器物番号
基準巻尺 |  |  | 全長 | 5 | m | 目量 10cm |  | 1 | 2242
|  |  | 全長 | 5 | m | 目量 5mm |  | 1 | 55-10
|  |  | 全長 | 2 | m | 目量 1mm |  | 1 | D4229
タクシーメーター装置検査用基準器 |  |  | 両輪載架定置式 円周 1m ﾌﾘｰﾛｰﾗｰ付き |  |  |  |  | 1 | S5593
|  |  | 両輪載架定置式 円周 1m |  |  |  |  | 1 | S5608
|  |  | 両輪載架可搬式 円周0.5m |  |  |  |  | 2 | H2216 H2260
基準台手動はかり |  |  | ひょう量 | 100 | kg | ・目量 | 20g | 1 | 2043
特級基準分銅(F1) |  | OIML型、板状 | 1mg～20 | kg | 30個組 |  |  | 1 | 1
1級基準分銅 (F2) | （ステンレス製） | 円筒型、板状 | 1mg～2 | kg | 43個組 |  |  | 1 | 5
|  |  | 1mg～10 | kg | 31個組 |  |  | 1 | 6
|  |  | 10mg～2 | kg | 31個組 |  |  | 1 | 4
|  |  | 5mg～500 | g | 24個組 |  |  | 1 | 8
|  |  | 5mg～500 | g | 24個組 |  |  | 1 | 7
|  |  | 100mg～5 | g | 60個組 |  |  | 1 | 10
|  |  | 20 | kg |  |  |  | 1 | 11
| (真鍮製) | 円筒型、板状 | 1kg～10 | kg | 5個組 |  |  | 1 | 23Y
|  |  | 1g～1 | kg | 13個組 |  |  | 1 | 23
|  |  | 1mg～500 | mg | 12個組 |  |  | 1 | 67
2級基準分銅 (M1) | (鋳鉄製) | 枕型 | 20 | kg |  |  |  | 50 | K
| (ステンレス製) | 枕型 | 20 | kg |  |  |  | 1
|  |  | 10 | kg |  |  |  | 55 | S・12
|  |  | 5 | kg |  |  |  | 6 | S・12
|  |  | 2 | kg |  |  |  | 7 | S・12
|  |  | 1 | kg |  |  |  | 4 | S・12
| (ステンレス製) | 枕型鎖付き | 10 | kg |  |  |  | 1 | V
|  |  | 5 | kg |  |  |  | 1 | V
|  |  | 2 | kg |  |  |  | 2 | V
|  |  | 1 | kg |  |  |  | 1 | V
| (ステンレス製) | OIML型、板状 | 10mg～2 | kg | 31個組 |  |  | 1 | 2
|  |  | 10mg～2 | kg | 31個組 |  |  | 1 | 3
| (ステンレス製) | 増おもり型 | 1g～1 | kg | 20個組(円筒型8個含む) |  |  | 1 | 94
2級基準分銅 (M1) | (真鍮製) | 円筒型、板状 | 10mg～2 | kg | 32個組 |  |  | 1 | P
|  |  | 10mg～2 | kg | 31個組 |  |  | 1 | 8
|  |  | 1g～2 | kg | 11個組 |  |  | 1 | U
|  |  | 10mg～1 | kg | 22個組 |  |  | 1 | R
| (真鍮製) | 増おもり型 | 10g～2 | kg | 15個組 |  |  | 1 | 56
|  |  | 1g～1 | kg | 23個組(円筒型9個含む) |  |  | 1 | T
3級基準分銅 | (鋳鉄製)(M2) |  | 1000 | kg |  |  |  | 18 | 1
|  |  | 500 | kg |  |  |  | 1 | 1
基準ガラス製温度計 |  |  | 目盛範囲 | -2℃～52℃ 目量 0.1℃ |  |  |  | 1 | 3337
|  |  | 目盛範囲 | 34℃～42℃ 目量 0.05℃ |  |  |  | 1 | 1407
液体メーター用基準タンク |  |  | 全量 | 200 | L |  |  | 1 | 10-38
|  |  | 全量 | 100 | L |  |  | 1 | 1537
|  |  | 全量 | 50 | L |  |  | 1 | 10-39
|  |  | 全量 | 20.3 | L |  |  | 1 | MT-20-123
|  |  | 全量 | 19 | L |  |  | 1 | 1031
|  |  | 全量 | 10.4 | L |  |  | 1 | 3131
|  |  | 全量 | 5.1 | L |  |  | 1 | 5031
基準フラスコ |  |  | 全量 | 10 | L |  |  | 1 | H5-001
|  |  | 全量 | 5 | L |  |  | 1 | 111
|  |  | 全量 | 2 | L |  |  | 1 | 116
|  |  | 全量 | 1 | L |  |  | 1 | 108
|  |  | 全量 | 200 | mL |  |  | 1 | 34
|  |  | 全量 | 100 | mL |  |  | 1 | 30
基準ビュレット |  |  | 全量 | 100 | mL |  |  | 1 | 03-2
|  |  | 全量 | 50 | mL |  |  | 1 | 03-1
基準液柱型圧力計 |  |  | 圧力の範囲 | 0～300mmHg |  |  |  | 1 | 556
|  |  | 圧力の範囲 | 0～3300mmHg |  |  |  | 1 | 305
基準重錘型圧力計 |  |  | 最大限界圧力50MPa 最小限界圧力 0.5MPa |  |  |  |  | 1 | 90069
|  |  | 最大限界圧力20MPa 最小限界圧力 0.2MPa |  |  |  |  | 1 | 90494
|  |  | 最大限界圧力 5MPa 最小限界圧力 0.05MPa |  |  |  |  | 1 | 90495
|  |  | 最大限界圧力 3MPa 最小限界圧力 0.03MPa |  |  |  |  | 1 | 51047
液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 |  |  | 目盛範囲 | 0.50～0.65g/㎤ 目量0.002g/㎤ |  |  |  | 1 | 76.58
|  |  | 目盛範囲 | 0.50～0.65g/㎤ 目量0.002g/㎤ |  |  |  | 1 | 0011
|  |  | 目盛範囲 | 0.47～0.57g/㎤ 目量0.001g/㎤ |  |  |  | 1 | 0022
金属製巻尺 |  |  | 全長 50m 目量 1mm |  |  |  |  | 1 | 10
手持振動計 | [7 empty] | 1
電気式はかり（マスコンパレーター） |  |  | ひょう量 | 1510 |  | kg 目量 5g |  | 1 | 29001466
|  |  | ひょう量 | 41 |  | kg 目量 1mg |  | 1 | 32104878
|  |  | ひょう量 | 34 |  | kg 目量 100mg |  | 1 | 80605040
|  |  | ひょう量 | 6.2 |  | kg 目量 100mg |  | 1 | 13110093
|  |  | ひょう量 | 5100 |  | g 目量 100mg |  | 1 | 2115115666
|  |  | ひょう量 | 5100 |  | g 目量 1mg |  | 1 | C437746115
|  |  | ひょう量 | 3100 |  | g 目量 10mg |  | 1 | 001805
|  |  | ひょう量 | 310 |  | g 目量 1mg |  | 1 | 00419
|  |  | ひょう量 | 210 |  | g 目量 0.01mg |  | 1 | 50108744
|  |  | ひょう量 | 5.1 |  | g 目量 1μg |  | 1 | 90902380
電気式はかり |  |  | ひょう量 | 1500 |  | g 目量 0.1/0.2/0.5g |  | 1 | 100192624
|  |  | ひょう量 | 1500 |  | g 目量 0.1g |  | 1 | 227006058
防振天びん台 |  |  | 台寸法 90cm×70cm |  |  |  |  | 3
計量皿（レベルマチック） |  |  | 1,200kg（max) |  |  |  |  | 1
室内専用天びん室 |  |  | 床面積 13㎡（恒温恒湿室） |  |  |  |  | 1
小型貨物自動車 |  | （検査車） | 最大積載量 1,000kg |  |  | 1.99L |  | 1
普通乗用自動車 |  | （指導車） | 乗車定員 7名 |  |  | 1.99L |  | 1
エアーインフレーター（タンク式） |  |  | タイヤ空気圧調整用 |  |  |  |  | 1
デシケーター |  |  | 基準分銅保管用 |  |  |  |  | 1
簡易型フリーローラー |  |  | ローラー径 89mm |  |  |  |  | 2
ホイスト式天井クレーン |  |  | 2t×8.244m |  |  |  |  | 1

## Ⅱ業務実績1(1)製造修理8
Ⅱ 業務実績
1 計量関係事業の登録(届出)及び指定
計量法（平成４年法律第51号、以下「法」という。）は、適正な計量の実施を確保するため、計量関係
事業者に対し、必要な規制を定めている。
（1）特定計量器製造・修理事業の届出
特定計量器の製造・修理の事業を行う者は、法令の定められた事業の区分に従い、電気計器に係る事業
は経済産業大臣、電気計器以外の事業は、製造事業では都道府県知事を経由して経済産業大臣に、修理事
業は都道府県知事に届出なければならない。また、届出事項に変更が生じたときも遅滞なく届出をしなけ
ればならない。
事業区分別届出数（電気計器以外）
区分 | 製造事業 | [6 empty] | 修理事業
計量器の種類 | ６年度末 |  | ７年度処理件数 |  |  | ７年度末 |  | ６年度末 |  | ７年度処理件数 |  |  | ７年度末
| 現在 |  | 新規 | 変更 | 廃止 | 現在 |  | 現在 |  | 新規 | 変更 | 廃止 | 現在
タクシーメーター | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 | 1 | 0 | 5
質量計第１類 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 3
質量計第２類 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2
分銅等 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
自重計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 9
自動車等給油メーター | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
大型車載燃料油メーター | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2
小型車載燃料油メーター | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
定置燃料油メーター等 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
液化石油ガスメーター | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
圧力計第１類 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
圧力計第２類 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
血圧計第１類 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1
血圧計第２類 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
濃度計第１類 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 2
濃度計第２類 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 2
濃度計第３類 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 2
ホッパースケール | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5
充填用自動はかり | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5
コンベヤスケール | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2
自動捕捉式はかり | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5
その他の自動はかり | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 6
合計 | 8 | 28 | 0 | 11 | 0 | 8 | 28 | 27 | 55 | 0 | 5 | 0 | 27 | 55
（ ）は実数

## 1(2)販売9
（2）特定計量器販売事業の届出
特定計量器のうち、質量計の販売事業を行う者は、知事に届出なければならない。
質量計･･････非自動はかり（分銅及びおもりを含む。）
販売事業の届出件数
令和７年度処理件数 |  |  | 令和７年度末
新規 | 変更 | 廃止 | 事業者数
4 | 22 | 1 | 260
届出販売事業者の地域別明細
地域 | 事業者数 | 令和7年度件数
|  | 新規 | 廃止
金沢市 | 74 | 0 | 0
七尾市 | 5 | 0 | 0
小松市 | 9 | 0 | 0
輪島市 | 6 | 0 | 0
珠洲市 | 4 | 0 | 0
加賀市 | 13 | 0 | 0
羽咋市 | 5 | 0 | 0
白山市 | 9 | 0 | 0
かほく市 | 2 | 0 | 0
能美市 | 8 | 0 | 0
野々市市 | 5 | 0 | 0
川北町 | 0 | 0 | 0
津幡町 | 5 | 0 | 0
内灘町 | 0 | 0 | 0
志賀町 | 7 | 0 | 0
宝達志水町 | 0 | 0 | 0
中能登町 | 2 | 0 | 0
穴水町 | 1 | 0 | 0
能登町 | 3 | 0 | 0
県外 | 102 | 4 | 1
合計 | 260 | 4 | 1

## 1(3)証明事業(4)計量士10
（3）計量証明事業の登録
計量証明の事業にあっては、質量・体積・濃度・音圧レベル及び振動加速度レベル等の計量の証明
を行う者は、その事業の区分に従い、事業所ごとに知事の登録を受けなければならない。
計量証明事業の登録件数
区分 |  | 令和７年度処理件数 |  |  |  |  | 令和７年度末における
|  | 新規 | 変更 | 再交付 | 謄本 | 廃止 | 登録事業者数
一般 | 質量・体積・熱量 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |  | 44 | 50
環境 | 濃度・音圧・振動 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 17
| 特定濃度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
合計 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |  | 61 | 68
（ ）は実数
（4）計量士の登録
計量士は、計量器の検査や計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者であり、計量士
になろうとする者は、計量士の区分に従い、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
計量士の登録件数
区分 |  | 令和７年度処理件数 |  |  | 令和7年度末における登録者数
|  | 登録 | 再交付 | 変更 | （本県を経由し登録申請を行った者）
一般 |  | 1 | 0 | 0 | 51
環境 | 濃度 | 2 | 0 | 1 | 160
| 騒音・振動 | 0 | 0 | 0 | 56
合計 |  | 3 | 0 | 1 | 267

## 1(5)代検(6)適管11
（5）代検査業務の届出
計量士は、法第25条及び第120条に基づき、知事が行う計量器の定期検査及び計量証明検査に代わる
検査（代検査）を業務とすることができる。この業務を行おうとする計量士は、検査区域を所轄する
知事に届け出なければならない。
代検査業務の届出計量士と令和７年度代検査台数
氏名 |  | 住所 |  |  | 定期検査 | 計量証明検査
細川 憲次 |  | 金沢市米泉町7－69－3 |  |  | 533 | 0
細川 尚則 |  | 〃 |  |  | 1978 | 0
細川 潔 |  | 〃 |  |  | 66 | 15
池田 光児 |  | 金沢市七ツ屋町二29番地1 |  |  | 0 | -
増山 祐二 |  | 富山県富山市新庄町1-3-11（富山衡器㈱） |  |  | 22 | 0
松井 皇篤 |  | 〃 富山市安田町6-13（㈱システック牛島） |  |  | 0 | 0
上野 貴史 |  | 〃 〃 |  |  | 0 | 0
多田 勢津子 |  | 〃 高岡市宮田町9-16（第一物産㈱） |  |  | 192 | 6
生地 浩一 |  | 〃 〃 |  |  | 0 | 0
林 義人 |  | 〃 高岡市福岡町上野93（高岡計量ｼｽﾃﾑ） |  |  | 0 | 0
塩崎 吉康 |  | 〃 高岡市木舟町67 |  |  | 221 | 0
板橋 純也 |  | 福井県丹生郡越前町天宝６－５－３ |  |  | 0 | 0
荒川 治彦 |  | 滋賀県草津市東矢倉3-11-70（近江度量衡㈱） |  |  | 0 | 0
金森 和也 |  | 〃 〃 |  |  | 0 | 0
浦谷 和裕 |  | 〃 〃 |  |  | 2 | 0
廣瀬 幸造 |  | 愛知県名古屋市天白区表山1－119 |  |  | 0 | 0
大山 桂 |  | 群馬県高崎市問屋町３－５－５（平和衡機㈱） |  |  | 0 | 0
工藤 賢一 |  | 〃 〃 |  |  | 0 | 0
柳谷 稔 |  | 〃 〃 |  |  | 0 | 0
横田 裕正 |  | 〃 〃 |  |  | 0 | 0
柳谷 一仁 |  | 〃 〃 |  |  | 0 | 0
合 計 |  | 21 | 名 |  | 3014 | 21
（6）適正計量管理事業所の指定
事業所の自主的な計量管理の推進を図ることを目的に、計量器の検査ができる設備とその資格を有す
る計量士を置くことにより、適正計量管理事業所の指定を受けることができる。指定は、経済産業大臣
の権限となっているが、国の事業所に係るもの以外は知事に委任されている。
適正計量管理事業所の指定件数
区分 | 令和７年度処理件数 |  |  |  | 令和７年度末における指定件数
| 新規 | 指定検査 | 変更 | 廃止 | 事業者数 | 事業所数
大臣指定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
知事指定 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 369
合計 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 369

## 2検定実績12
2 検定・装置検査
社会に供給されるすべての計量器は、適正な計量の実施を確保する上で、十分な性能及び機構を
有することが必要である。計量法では、これら計量器のうち主に取引又は証明に使用されることが
多い計量器を「特定計量器」と定め、検定証印等（検定証印又は基準適合証印）が付されているも
のでなければ、取引又は証明に使用することができない。
検定は、特定計量器の区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事及び指定検定機関で実施してい
るが、そのうち一般に使用されている特定計量器については、都道府県知事（計量検定所）が行っ
ている。
また、タクシーメーターについては、検定の他に装置検査（実際にタクシーに取り付けた状態で
の検査）を行い、合格したものには装置検査証印が付される。
なお、基準適合証印とは、届出製造事業者で製造する特定計量器の製造・品質管理方法が適正で
あると認められ、経済産業大臣から指定製造事業の指定を受けた場合に、その特定計量器に付する
ことができる証印である。
| 検定証印 | 装置検査証印 |  | 基準適合証印
（参考）「検定の有効期間」
検定の有効期間が定められている特定計量器の主なものは、次のとおりである。
特定計量器の種類 |  | 有効期間 | 特定計量器の種類 |  | 有効期間
タクシーメーター（装置検査） |  | １年 | ガスメーター |  | １０年 （一部７年）
水道メーター |  | ８年 | 濃度計（pH計検出器） |  | ２年
温水メーター |  | ８年 | 濃度計（pH計指示器） |  | ６年
燃料油メーター |  |  | 濃度計
（自動車等給油メーター） |  | ７年 | （pH計検出器又は指示計及び |  | ８年
（上記以外のもの） |  | ５年 | 酒精度浮ひょう以外のもの）
液化石油ガスメーター |  | ４年 | 騒音計 |  | ５年
電力量計 |  | １０年(一部 7年,5年) | 振動レベル計 |  | ６年

## 検定内訳13
令和７年度検定個数（機種別内訳）
特定計量器の器種別内訳 |  |  | 新品 |  | 修理又は使用中 |  | 合計
|  |  | 検定個数 | 不合格個数 | 検定個数 | 不合格個数 | 検定個数 | 不合格個数
長さ計 | タクシーメーター(装置検査) |  | 0 | 0 | 1596 | 12 | 1596 | 12
質量計 | 電気式はかり（１ｔ以上） |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
| 電気式はかり（１ｔ未満） |  | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0
| 小計 |  | 3 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0
体積計 | 燃料油メーター | 自動車等給油メーター | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 | 0
|  | 小型車載燃料油メーター | 0 | 0 | 113 | 2 | 113 | 2
|  | 大型車載燃料油メーター | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 | 1
|  | 簡易燃料油メーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 定置燃料油メーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 液化石油ガスメーター | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0
| 小計 |  | 0 | 0 | 706 | 3 | 706 | 3
圧力計 | アネロイド型圧力計 |  | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0
血圧計 | アネロイド型血圧計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 3 | 0 | 2363 | 15 | 2366 | 15
|  | 検定実績の推移（過去４年間） |  |  |  |  | （単位：個）
特定計量器の種類 |  |  |  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
タクシーメーター（装置検査） |  |  |  | 1649 | 1648 | 1749 | 1596
質量計 |  |  |  | 24 | 24 | 26 | 18
燃料油メーター |  |  |  | 757 | 905 | 674 | 695
液化石油ガスメーター |  |  |  | 6 | 3 | 6 | 11
アネロイド型圧力計 |  |  |  | 112 | 86 | 26 | 46
アネロイド型血圧計 |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 0
合計 |  |  |  | 2549 | 2671 | 2482 | 2366

## 3基準器実績14
3 基準器検査
基準器は、特定計量器の検定・検査に際しての基準として用いられているだけでなく、特定計量
器の製造、修理事業者及び適正計量管理事業所として指定を受ける場合等に製品及び計量器の管理
に必要な設備として法により義務づけられており、また、高い精度を保持するため、基準器の種類
ごとに検査の有効期間が定められている。
基準器検査は、基準器の区分に従い経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が実施
するが、都道府県知事は、タクシーメーター装置検査用基準器、基準はかり及び基準分銅と基準タ
ンクの一部について行っている。
なお、基準器検査に合格した基準器には、基準器検査証印を付すとともに基準器検査成績書を交
付する。
基準器検査証印
（参考）「基準器検査の有効期間」
都道府県知事（計量検定所）が検査を行う基準器
基準器の種類 |  |  | 有効期間
タクシーメーター装置検査用基準器 |  |  | ４年
ひょう量が２ｔ以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって、目量又は感量が |  |  | ３年
ひょう量の４，０００分の１以上のもの
ひょう量が５ｔ以下の基準台手動はかりであって、目量又は感量がひょう量の |  |  | ３年
２０，０００分の１以上のもの
一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅 |  | 鋳鉄製又は軟鋼製 | １年
|  | 上記以外 | ５年
基準ガスメーター（一回転２０Ｌ以下の湿式のもの） |  |  | ２年
液体メーター用基準タンク（１，０００Ｌ未満で水道メーター、 |  | ステンレス製以外 | ５年
温水メーターの検査に用いるもの） |  | ステンレス製 | ８年
液体メーター用基準タンク（２５Ｌ以下で燃料油メーターの検査に用いるもの） |  |  | ５年

## 基準器内訳15
令和７年度基準器検査実績 |  | （単位：個）
基準器の種類 | 検査個数 | 不合格個数
タクシーメーター装置検査用基準器 | 3 | 0
基準台手動はかり | 0 | 0
一級基準分銅 | 100 | 0
二級基準分銅 | 104 | 0
三級基準分銅 | 41 | 0
液体メーター用基準タンク | 6 | 0
合計 | 254 | 0
基準器検査実績の推移（過去４年間） |  |  |  | （単位：個）
基準器の種類 | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度
タクシーメーター装置検査用基準器 | 2 | 3 | 1 | 3
基準台手動はかり | - | - | 1 | 0
一級基準分銅 | 10 | 2 | 80 | 100
二級基準分銅 | 60 | 193 | 155 | 104
三級基準分銅 | 67 | 55 | 41 | 41
液体メーター用基準タンク | 2 | 4 | 6 | 6
合計 | 141 | 257 | 284 | 254

## 4(1)定期検査16
4 定期検査
（1）計量器の定期検査
定期検査は、法第19条に基づいて行われるもので、質量計を取引又は証明上における法定計量単
位による計量に使用する者は、その質量計について、事業所の所在地を管轄する知事又は特定市町
の長が行う2年に1回の定期検査を受けなければならないと定められている。
定期検査は、集合検査と所在場所検査（質量計の運搬が困難な場合に、その事業所まで出張して
行う検査）、そのほか所内検査（当検定所に、事業者が質量計を持込む検査）があり、令和7年度の
集合検査については七尾市はじめ5市4町の地域において延べ18日18か所で実施した。
また、検査対象事業者の把握を市町と協力して実施するとともに、代検査制度（定期検査の対象
質量計を県に代わって計量士が検査を行う）の活用も行い、検査の徹底を図った。
定期検査実績一覧（検査会場別）
地域 | 検査日数 | 検査会場 | 検査戸数 | 検査台数 | 不合格台数
七尾市 | 2 | 2 | 67 | 81 | 1
珠洲市 | 2 | 2 | 50 | 82 | 0
かほく市 | 2 | 2 | 42 | 70 | 1
白山市 | 5 | 5 | 135 | 201 | 4
野々市市 | 1 | 1 | 36 | 57 | 1
津幡町 | 1 | 1 | 16 | 26 | 1
内灘町 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1
志賀町 | 2 | 2 | 33 | 61 | 4
宝達志水町 | 2 | 2 | 29 | 52 | 0
計 | 18 | 18 | 421 | 643 | 13
所内検査 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0

## 実施地域17
令和７年度実施地域 | （５市４町）
七尾市、珠洲市、かほく市、白山市、
野々市市、津幡町、内灘町、
志賀町、宝達志水町
令和８年度実施地域 | （５市４町）
小松市、輪島市、加賀市、羽咋市、
能美市、川北町、中能登町、
穴水町、能登町
特定市 金沢市 | （１市）
珠洲市
穴水町
七尾市
宝達志水町
かほく市
金沢市
津幡町
野々市市
白山市
川北町
能美市
小松市
加賀市
能登町
輪島市
志賀町
羽咋市
内灘町
中能登町
定 期 検 査 実 施 地 域

## 定検（総括）18-19
定期検査実績（総括）
年度 | 地域 | 検査方法 | 実働 日数 | 受検 戸数 | 受検方法割合(％) |  | 器 種 別 |  |  |  | 受 検 器 物 数 | [11 empty] | 総計
[7 empty] | はかり | [11 empty] | 分銅・おもり
[6 empty] | 天びん | 棒はかり | 等比皿手動はかり | 不等比皿手動はかり | 台手動はかり | 直線目盛付指示はかり | ばね式指示はかり | 手動指示併用はかり | その他機械式はかり | 電気式はかり | 小計 | 不合格台数 | 不合格率(%) | 分銅 | 定量増おもり | 定 量 おもり | 小計
3年度 | 5市4町 | 集合検査 | 20 | 529 | 41.1353 | 0 | 0 | 0 | 17 | 46 | 2 | 407 | 5 | 0 | 320 | 797 | 29 | 3.6386 | 20 | 315 | 0 | 335 | 1132
|  | 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計量士による検査 | 0 | 750 | 58.3204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 35 | 552 | 12 | 0 | 2447 | 3110 | 16 | 0.51447 | 45 | 315 | 0 | 360 | 3470
| 検定所 | 所内検査 | 0 | 7 | 0.54432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
|  | 計 | 20 | 1286 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 | 37 | 960 | 17 | 0 | 2780 | 3921 | 45 | 1.1477 | 65 | 630 | 0 | 695 | 4616
4年度 | 5市4町 その他市町 | 集合検査 | 22 | 603 | 45.7511 | 0 | 0 | 1 | 21 | 56 | 4 | 425 | 9 | 0 | 333 | 849 | 8 | 0.94229 | 55 | 385 | 0 | 440 | 1289
|  | 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計量士による検査 | 0 | 713 | 54.0971 | 0 | 0 | 1 | 3 | 64 | 2 | 500 | 17 | 0 | 2162 | 2749 | 6 | 0.21826 | 85 | 330 | 0 | 415 | 3164
| 検定所 | 所内検査 | 2 | 2 | 0.15175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | 計 | 24 | 1318 | 100 | 0 | 0 | 2 | 24 | 120 | 6 | 925 | 26 | 0 | 2498 | 3601 | 14 | 0.38878 | 140 | 715 | 0 | 855 | 4456
5年度 | 5市4町 その他市町 | 集合検査 | 20 | 487 | 37.5482 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36 | 2 | 349 | 2 | 0 | 330 | 735 | 11 | 1.4966 | 10 | 260 | 0 | 270 | 1005
|  | 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計量士による検査 | 0 | 804 | 61.9892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 2 | 466 | 9 | 0 | 2513 | 3043 | 10 | 0.32862 | 30 | 260 | 0 | 290 | 3333
| 検定所 | 所内検査 | 6 | 6 | 0.46261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | 計 | 26 | 1297 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17 | 88 | 4 | 817 | 11 | 0 | 2847 | 3784 | 21 | 0.55497 | 40 | 520 | 0 | 560 | 4344
6年度 | 5市4町 その他市町 | 集合検査 | 20 | 463 | 38.9076 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39 | 2 | 298 | 4 | 0 | 309 | 668 | 13 | 1.9461 | 10 | 290 | 0 | 300 | 968
|  | 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計量士による検査 | 0 | 717 | 60.2521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 377 | 13 | 0 | 1993 | 2438 | 15 | 0.61526 | 70 | 285 | 0 | 355 | 2793
| 検定所 | 所内検査 | 10 | 10 | 0.84034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24
|  | 計 | 30 | 1190 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | 2 | 675 | 17 | 0 | 2320 | 3125 | 28 | 0.896 | 80 | 580 | 0 | 660 | 3785
7年度 | 5市4町 その他市町 | 集合検査 | 18 | 421 | 35.2596 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 2 | 295 | 2 | 0 | 307 | 643 | 13 | 2.0218 | 10 | 185 | 0 | 195 | 838
|  | 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 計量士による検査 | 0 | 765 | 64.0704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 384 | 6 | 0 | 2579 | 3014 | 13 | 0.43132 | 15 | 220 | 0 | 235 | 3249
| 検定所 | 所内検査 | 8 | 8 | 0.67002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | 計 | 26 | 1194 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 2 | 682 | 8 | 0 | 2892 | 3666 | 26 | 0.70922 | 25 | 405 | 0 | 430 | 4096

## 定検（市）20-21
|  | 令和７ |  | 年度定期検査実績
市町名 | 検査方法 | 実働 日数 | 受検 戸数 | 受検方法割合(％) |  | 器 種 別 |  |  |  | 受 検 器 物 数 | [11 empty] | 総計
[6 empty] | はかり | [11 empty] | 分銅・おもり
[5 empty] | 天びん | 棒はかり | 等比皿手動はかり | 不等比皿手動はかり | 台手動はかり | 直線目盛付指示はかり | ばね式指示はかり | 手動指示併用はかり | その他機械式はかり | 電気式はかり | 小計 | 不合格台数 | 不合格率(%) | 分銅 | 定量増おもり | 定 量 おもり | 小計
七尾市 | 集合検査 | 2 | 67 | 36.2162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 29 | 86 | 1 | 1.1628 | 0 | 20 | 0 | 20 | 106
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 118 | 63.7838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 358 | 427 | 1 | 0.23419 | 0 | 20 | 0 | 20 | 447
| 計 | 2 | 185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 118 | 0 | 0 | 387 | 513 | 2 | 0.38986 | 0 | 40 | 0 | 40 | 553
珠洲市 | 集合検査 | 2 | 50 | 80.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 49 | 82 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 107
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 12 | 19.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 86
| 計 | 2 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 1 | 0 | 99 | 143 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 193
かほく市 | 集合検査 | 2 | 41 | 35.3448 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 66 | 1 | 1.5152 | 0 | 50 | 0 | 50 | 116
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 75 | 64.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 1 | 0 | 194 | 240 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 20 | 260
| 計 | 2 | 116 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 69 | 1 | 0 | 223 | 306 | 1 | 0.3268 | 5 | 65 | 0 | 70 | 376
白山市 | 集合検査 | 5 | 135 | 36.4865 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 89 | 1 | 0 | 104 | 205 | 4 | 1.9512 | 5 | 50 | 0 | 55 | 260
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 235 | 63.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 916 | 1033 | 9 | 0.87125 | 10 | 60 | 0 | 70 | 1103
| 計 | 5 | 370 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 192 | 3 | 0 | 1020 | 1238 | 13 | 1.0501 | 15 | 110 | 0 | 125 | 1363
野々市市 | 集合検査 | 1 | 36 | 22.6415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 28 | 54 | 1 | 1.8519 | 5 | 15 | 0 | 20 | 74
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 123 | 77.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56 | 2 | 0 | 349 | 415 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 455
| 計 | 1 | 159 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 78 | 3 | 0 | 377 | 469 | 1 | 0.21322 | 5 | 55 | 0 | 60 | 529
市部計 | 集合検査 | 12 | 329 | 36.8834 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 1 | 219 | 2 | 0 | 239 | 493 | 7 | 1.4199 | 10 | 160 | 0 | 170 | 663
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 563 | 63.1166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 271 | 6 | 0 | 1867 | 2176 | 10 | 0.45956 | 15 | 160 | 0 | 175 | 2351
| 計 | 12 | 892 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 1 | 490 | 8 | 0 | 2106 | 2669 | 17 | 0.63694 | 25 | 320 | 0 | 345 | 3014

## 定検（町）22-23
市町名 | 検査方法 | 実働 日数 | 受検 戸数 | 受検方法割合(％) |  | 器 種 別 |  |  |  | 受 検 器 物 数 | [11 empty] | 総計
[6 empty] | はかり | [11 empty] | 分銅・おもり
[5 empty] | 天びん | 棒はかり | 等比皿手動はかり | 不等比皿手動はかり | 台手動はかり | 直線目盛付指示はかり | ばね式指示はかり | 手動指示併用はかり | その他機械式はかり | 電気式はかり | 小計 | 不合格台数 | 不合格率(%) | 分銅 | 定量増おもり | 定 量 おもり | 小計
津幡町 | 集合検査 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 26 | 1 | 3.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 64 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 195 | 240 | 1 | 0.41667 | 0 | 5 | 0 | 5 | 245
| 計 | 1 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 211 | 266 | 2 | 0.75188 | 0 | 5 | 0 | 5 | 271
内灘町 | 集合検査 | 1 | 13 | 22.807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 7.6923 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 44 | 77.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 238 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281
| 計 | 1 | 57 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 242 | 294 | 1 | 0.34014 | 0 | 5 | 0 | 5 | 299
志賀町 | 集合検査 | 2 | 33 | 56.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 59 | 4 | 6.7797 | 0 | 5 | 0 | 5 | 64
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 25 | 43.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74 | 92 | 1 | 1.087 | 0 | 35 | 0 | 35 | 127
| 計 | 2 | 58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 104 | 151 | 5 | 3.3113 | 0 | 40 | 0 | 40 | 191
宝達志水町 | 集合検査 | 2 | 29 | 63.0435 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 64
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 17 | 36.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 49 | 58 | 1 | 1.7241 | 0 | 10 | 0 | 10 | 68
| 計 | 2 | 46 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 64 | 107 | 1 | 0.93458 | 0 | 25 | 0 | 25 | 132
郡部計 | 集合検査 | 6 | 91 | 37.7593 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 65 | 147 | 6 | 4.0816 | 0 | 25 | 0 | 25 | 172
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 150 | 62.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 0 | 0 | 556 | 671 | 3 | 0.44709 | 0 | 50 | 0 | 50 | 721
| 計 | 6 | 241 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 180 | 0 | 0 | 621 | 818 | 9 | 1.1002 | 0 | 75 | 0 | 75 | 893
その他の 市町 | 集合検査 | 0 | 1 | 1.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 所在場所検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計量士による検査 | 0 | 52 | 85.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 156 | 167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 177
検定所 | 所内検査 | 8 | 8 | 13.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
| 計 | 8 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 165 | 179 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 189

## 定検（ひょう量別）24
| 令和７ | 年度定期検査実績（ひょう量別）
器種 | ひょう量 | 受検台数
|  | 集合検査 | 所内検査 | 計量士による検査 | 計
等比皿手動はかり | 0～100kg | 0 | 0 | 0 | 0
不等比皿手動はかり | 0～100kg | 12 | 0 | 1 | 13
不等比皿手動はかり（無錘） | 0～100kg | 0 | 0 | 0 | 0
台手動はかり | 0～100kg | 20 | 0 | 20 | 40
| 101～250kg | 5 | 0 | 15 | 20
| 251～500kg | 0 | 0 | 5 | 5
| 501kg～1t | 0 | 0 | 2 | 2
| 1t超～2t | 0 | 0 | 1 | 1
台手動はかり（無錘） | 101～250kg | 0 | 0 | 0 | 0
| 5～10t | 0 | 0 | 1 | 1
| 30～40t | 0 | 0 | 0 | 0
直線目盛付き指示はかり | 0～100kg | 2 | 0 | 0 | 2
ばね式指示はかり | 0～100kg | 293 | 3 | 377 | 673
| 101～250kg | 2 | 0 | 7 | 9
| 251～500kg | 0 | 0 | 0 | 0
| 501kg～1t | 0 | 0 | 0 | 0
| 1t超～2t | 0 | 0 | 0 | 0
手動指示併用はかり | 0～100kg | 2 | 0 | 3 | 5
手動指示併用はかり（無錘） | 0～100kg | 0 | 0 | 3 | 3
電気式はかり | 0～100kg | 207 | 4 | 1783 | 1994
| 101～250kg | 99 | 2 | 570 | 671
| 251～500kg | 1 | 0 | 91 | 92
| 501kg～1t | 0 | 0 | 7 | 7
| 1t超～2t | 0 | 0 | 42 | 42
| 2t超～5t | 0 | 0 | 7 | 7
| 5t超～10t | 0 | 0 | 11 | 11
| 10t超～20t | 0 | 0 | 7 | 7
| 20t超～30t | 0 | 0 | 13 | 13
| 30t超～40t | 0 | 0 | 35 | 35
| 40t超～50t | 0 | 0 | 9 | 9
| 50t超 | 0 | 0 | 4 | 4
合計 |  | 643 | 9 | 3014 | 3666

## 4(2)計量証明検査25
（2）計量証明事業用計量器の検査
計量証明事業で使用する計量器は、法第116条に基づき、検査を受けなければならないと定められ、
非自動はかりの場合検査を受けるべき期間は、2年に1回となっている。
令和７年度、県内の一般計量証明事業に使用しているはかり（トラックスケール等大型はかり）
は、計量士による代検査を受けているため、県は実施していない。
計量証明事業用非自動はかりの検査実績（市町別）
年度 | 市町 | 検査戸数 | 検査台数（ひょう量別） |  |  |  |  | 計
|  |  | ２０ｔ以下 | ３０ｔ以下 | ４０ｔ以下 | ５０ｔ以下 | ５０ｔ超
令和６年度 | 金沢市 | 10 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11
| 小松市 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3
| 能美市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
| 川北町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 小計 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 17
令和7年度 | 金沢市 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
| 七尾市 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
| 輪島市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 白山市 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5
| かほく市 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
| 野々市市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
| 内灘町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 能登町 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
| 小計 | 19 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 21
合計 |  | 35 | 1 | 0 | 23 | 7 | 7 | 38
計量証明事業用非自動はかりの検査台数（器種別）
器種 |  |  | 令和6年度 |  | 令和7年度 |  | 計
台手動はかり |  |  | 2 |  | 0 |  | 2
電気式はかり |  |  | 15 |  | 21 |  | 36
合計 |  |  | 17 |  | 21 |  | 38

## 5(1)量目26
5 立入検査
立入検査は、法第148条に基づき適正な計量の実施を確保するために行うもので、商品量目、特定計量
器及び適正計量管理事業所等における計量管理状況について行っている。検査の結果、量目不足や不良
計量器の使用等があったときは、直ちに改善させるとともに、厳重注意の上、適正な自己管理を行うよ
う指導している。
（1）商品量目
商品量目の過不足は直接一般消費者に影響するため、毎年立入を実施しており、令和7年度は例年通り
中元期と年末期の計二回実施した。
立入実施店舗数についても、例年通り半期当たり3日間（2店舗/日）の計12店舗とした。
検査の結果、故意に量目をごまかして不当な利益を得ようとする悪質なものはなかったが、量目不足
の商品ほか、公差内ではあるが量目不足傾向の商品も見受けられた。
量目不足の主な原因としては、商品包装の際の風袋量軽視によるものや、電気式はかりの取り扱い方
法の不慣れ、時間経過による商品の自然乾燥等が考えられる。
その他、従前から販売されている商品で、原材料の高騰により内容量が減少していることが多く、そ
れに伴う商品陳列棚の内容量表示が更新されていないものが散見され、即時改めるよう口頭指示した。
なお、不適正事業所については指導を行い、引き続き監視することとしている。
商品量目立入検査実績（総括）
実施 時期 | 検査 日数 | 検査 人員 | 検査 戸数 | 不適正 戸数 | 不適正 戸数率 (%) | 指導書 交付数 | 勧告書 交付数 | 検査 品数 | 不適正 品数 | 不適正 品数率 (%) | 備考
前期 | 3 | 18 | 6 | 1 | 16.6667 | 1 | 0 | 300 | 2 | 0.66667 | 注１
後期 | 3 | 18 | 6 | 2 | 33.3333 | 2 | 0 | 300 | 10 | 3.3333 | 注２
合計 | 6 | 36 | 12 | 3 | 25 | 3 | 0 | 600 | 12 | 2
注１ (前期：中元期) |  |  |  | 検査地区： | 七尾市・輪島市・加賀市・白山市・能美市・野々市市
注２ (後期：年末期) |  |  |  | 検査地区： | 七尾市・小松市・加賀市・白山市・野々市市・津幡町
[5 empty] | ↑ |  |  |  |  | ↑
[5 empty] | #DIV/0! の場合０を入力する |  |  |  |  | #DIV/0! の場合０を入力する

## 量目商品別27
商品量目立入検査実績（総括）
| 項目 | 検査戸数 |  | 不適正 戸数 |  | 不適正戸数率 （％） |  | 検査品数 | 不適正品数 |  | 不適正品数率（％）
商品分類 | [8 empty] | 過量 | 不足 | 過量 | 不足
食肉 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
食肉の加工品 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
魚介類 |  | 12 |  | 1 |  | 8.3333 |  | 94 | 0 | 2 | 0 | 2.1277
魚介類の加工品 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 35 | 1 | 0 | 2.8571 | 0
野菜 |  | 12 |  | 1 |  | 8.3333 |  | 125 | 0 | 3 | 0 | 2.4
野菜の加工品 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
農産物の漬物 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
果実 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
果実の加工品 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
調理食品 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
つくだに |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の調理食品 |  | 12 |  | 2 |  | 16.6667 |  | 136 | 0 | 7 | 0 | 5.1471
茶類 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
菓子類 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 25 | 5 | 0 | 20 | 0
精米及び精麦 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
穀類 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
穀類の加工品 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 100 | 0
めん類 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
調味料類 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
その他の食品 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
非特定商品 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 12 | 71 | 3 | 4 | 25 | 5.6338 | 600 | 11 | 12 | 1.8333 | 2
（ ）は実数

## 5(2)計量器ア28
（2）特定計量器
消費者に関係の深い質量計、燃料油メーター、タクシーメーター、水道メーター、ガスメーター及び
電気メーターについて事業所に立入し、定期検査受検の有無・検定有効期限の確認・封印の欠損・計量
器管理台帳の整備等について検査を例年行っており、令和７年度は燃料油メーター、タクシーメーター、
ガスメーター、水道メーター及び子メーター（電気・ガス・水道）の立入検査を実施した。
なお、計量法違反等の不適正な場合には、事業者に対して改善指導等を行うとともに、改善報告の提
出を求め、適正な計量の確保に努めることとしている。
ア 燃料油メーター
| 実施期間 |  | 令和7年5月8日･13日、令和8年3月5日･12日 4日間(1日間)
| 検査人員 |  | 延べ9人 | （1人）
| 実施地域 |  | 県下全域 5市2町 |  |  | （1市） |  | （ ）は外数で金沢市分
燃料油メーターの立入検査実績
（総合結果）
検査事業所数 |  | 検査台数 |  | 不正事業所数 |  |  |  | 不正台数 |  |  |  | 不正理由
20 |  | 203 |  | 1 | ( | 5 | %) | 4 | ( | 1.9704 | %) | 有効期限切れ
2 |  | 29 |  | 0 | ( | 0 | %) | 0 | ( | 0 | %)
下段は外数で金沢市分
（地域別結果）
地域 |  | 事業所数 |  | 検査台数 |  |  |  | 不正事業所数 |  |  |  | 不正台数
金沢市 |  | 2 |  | 29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
七尾市 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
小松市 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
輪島市 |  | 3 |  | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
珠洲市 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
加賀市 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
羽咋市 |  | 1 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
かほく市 |  | 3 |  | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
白山市 |  | 2 |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
能美市 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
野々市市 |  | 3 |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
川北町 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
津幡町 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
内灘町 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
志賀町 |  | 7 |  | 78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
宝達志水町 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
中能登町 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
穴水町 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4
能登町 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
合計 |  | 2 | 20 | 29 |  | 203 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 4
（ ）は外数で金沢市分
及び子メーター（ガス・水道・電気）

## 5(2)イウエ29
イ タクシーメーター
| 実施期間 |  | 令和8年3月19日・3月24日 | [6 empty] | 2日間
| 検査人員 |  | 延べ5人（-人）
| 実施地域 |  | 金沢市・加賀市 | [6 empty] | 2市（1市）
（ ）は外数で金沢市分
タクシーメーターの立入検査実績
検査事業所数 |  | 検査台数 |  | 不正事業所数 |  |  |  | 不正台数 |  |  |  | 不正理由
1 |  | 37 |  | 0 | ( | 0 | %) | 0 | ( | 0 | %) | -
2 |  | 41 |  | 0 | ( | 0 | %) | 0 | ( | 0 | %) | -
下段は外数で金沢市分
ウ ガスメーター
| 実施期間 |  | 2026-03-10 | [6 empty] | 1日間
| 検査人員 |  | 延べ2人
| 実施地域 |  | 野々市市・白山市 | [6 empty] | 2市
ガスメーターの立入検査実績
検査事業所数 |  | 検査台数 |  | 不正事業所数 |  |  |  | 不正台数 |  |  |  | 不正理由
3 |  | 3379 |  | 0 | ( | 0 | %) | 0 | ( | 0 | %) | -
※ | 検査台数・不正台数は、台帳及び現地で確認した数である。
エ 水道メーター
| 実施期間 |  | 令和8年1月20日・2月17日 | [6 empty] | 2日間
| 検査人員 |  | 延べ5人
| 実施地域 |  | 加賀市・能美市・中能登町・津幡町 | [6 empty] | 2市2町
水道メーターの立入検査実績
検査事業所数 |  | 検査台数 |  | 不正事業所数 |  |  |  | 不正台数 |  |  |  | 不正理由
4 |  | 68471 |  | 1 | ( | 25 | %) | 26 | ( | 0.037972 | %) | 期限切れ
※ | 検査台数・不正台数は、台帳及び現地で確認した数である。
オ 子メーター（電気、ガス、水道）
| 実施期間 |  | 2025-12-11 | [6 empty] | 1日間
| 検査人員 |  | 延べ2人
| 実施地域 |  | 七尾市・志賀町 | [6 empty] | 1市1町
子メーターの立入検査実績
| 検査事業所数 |  | 検査台数 | 不正事業所数 |  |  |  | 不正台数 |  |  |  | 不正理由
計 | 2 | 2 | 3 | 2 | ( | 100 | %) | 2 | ( | 66.6667 | %) | 期限切れ
電気 |  | 2 | 3 | 2 | ( | 100 | %) | 2 | ( | 66.6667 | %) | 期限切れ
ガス |  | 0 | 0 | 0 | ( | - | %) | 0 | ( | - | %) | ―
水道 |  | 0 | 0 | 0 | ( | - | %) | 0 | ( | - | %) | ―
※ | 検査台数・不正台数は、台帳及び現地で確認した数である。 | [9 empty] | ( )は実数

## 5(3)事業者30
（3）計量関係事業者
一般計量証明事業者、環境計量証明事業者、特定計量器製造・修理事業者及び適正計量管理事業者
について、それぞれの事業所における有資格者（計量士・主任計量者）の配置状況、特定計量器の検
定・検査の実施状況、事業規程の遵守状況、各種届出等の事務処理状況について、また、計量証明事
業者にあっては、受注から分析または測定を経て証明書発行における各工程の適正な実施状況等につ
いて、立入検査を実施し適正計量に係る指導を行った。
ア 一般計量証明事業者
| 実施日数（延べ） |  | 3 | 日間
| 実施事業所数 |  | 8 | 事業所
| 検査人員（延べ） |  | 7 | 人
| 立入内容： | 登録内容の確認、計量器の取り扱い状況等
イ 環境計量証明事業者
| 実施日数（延べ） |  | 2 | 日間
| 実施事業所数 |  | 3 | 事業所
| 検査人員（延べ） |  | 6 | 人
| 立入内容： | 登録内容の確認、計量証明設備の管理状況、検査方法の妥当性等
ウ 特定計量器製造・修理事業者
| 実施日数（延べ） |  | 1 | 日間
| 実施事業所数 |  | 2 | 事業所
| 検査人員（延べ） |  | 2 | 人
| 立入内容： | 登録内容の確認、検査設備の管理状況等
エ 適正計量管理事業者
| 実施日数（延べ） |  | 2 | 日間
| 実施事業所数 |  | 6 | 事業所
| 検査人員（延べ） |  | 4 | 人
| 立入内容： | 登録内容の確認、担当計量士の管理状況等

## 6計量思想の普及31
6 計量思想の普及
（1）ホームページの公開
平成15年1月からホームページを開設し、業務内容・定期検査日程等を紹介している。
（参考） | 石川県計量検定所のホームページ
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/keiryo/
（2）計量記念日事業
適正な計量を確保し、県民生活の向上に寄与するため、例年11月1日の計量記念日を中心に記念事業を
実施し、計量思想の普及・啓発を図っている。
場所 |  | 日時 | 内容
金沢市 | 金沢市 市民芸術村広場 児童館 フェスティバル会場 |  | ・めざせ全問正解！クイズ「計量のひみつ」 ・計量関係リーフレットの配布 ・啓発ポスター、パネルの展示 ・電気計器子メーター検定受検PR
令和7年10月12日（日）
午前9時30分から 午後3時30分
小松市 | 小松市 サイエンスヒルズ小松 どんどん祭り 協賛会場 |  | ・キャンディ重さ当てクイズ ・商品試買調査 ・啓発チラシ、ティッシュ配布
令和7年10月12日（日）
午前10時00分から 午後0時00分
（参考）
○ | 記念事業実施機関
石川県計量検定所、金沢市ダイバーシティ人権政策課、小松市商工労働課、
石川県計量協会、日本電気計器検定所

## 7関係機関との連携32
7 計量関係機関等との連携
（1）連絡会の開催
例年、計量関係機関等との連絡提携を緊密にし、計量行政の統一と円滑な運営を図るため連絡会を
開催している。
会議名 |  | 開催日 |  | 場所 |  | 出席者
特定市との協議会 |  | 2025-04-22 |  | 計量検定所 |  | 金沢市ダイバーシティ人権政策課
（2） 講習会の開催及び資格試験の実施
計量思想の啓発及び計量管理、計量技術の向上を図るため、講習会及び資格試験を実施した。
講習会名等 |  |  | 開催日 |  | 場所 |  | 参加者
主任計量者再講習会 |  |  | 2025-08-28 |  | 石川県地場産業 振興センター |  | 11 | 名
主任計量者資格取得講習会 |  |  | 2026-02-19 |  | 〃 |  | 10 | 名
主任計量者資格試験 |  |  | 〃 |  | 〃 |  | 10 | 名
○ | 講習会実施機関
石川県計量協会

## 8情報の収集、9特定市33
8 計量関連情報の収集
下記の会議及び研修に参加し、各種情報交換並びに収集を行った。
会議等の名称 |  |  |  | 開催日 |  |  |  | 開催地
令和7年度 | 東海北陸計量行政協議会 総会 |  |  | 令和7年 | 2025-05-30 |  |  | 金沢市
〃 | 都道府県計量行政協議会 総会 |  |  | 〃 | 2025-06-05 |  |  | 東京都計量検定所
〃 | 全国計量行政会議第１回技術分科会 |  |  | 〃 | 2025-07-03 |  |  | 産総研 関西センター
〃 | 東海北陸計量行政協議会第１回計量会議 |  |  | 〃 | 2025-09-25 | ～ | 2025-09-26 | 福井県
〃 | 環境計量証明事業制度教習 |  |  | 〃 | 2025-09-29 | ～ | 2025-10-10 | 産業技術総合研究所
〃 | 特定市計量行政協議会中部会議 |  |  | 〃 | 2025-09-21 |  |  | 金沢市
〃 | 電気計器研修会 |  |  | 〃 | 2025-10-24 |  |  | 野々市市
〃 | 全国計量行政会議第2回技術分科会 |  |  | 〃 | 2025-11-27 |  |  | 産総研 臨海副都心センター
〃 | 東海北陸計量行政協議会第２回計量会議 |  |  | 令和8年 | 2026-01-30 |  |  | Web会議
〃 | 全国計量行政会議本会議 |  |  | 〃 | 2026-02-18 |  |  | Web会議
9 特定市
計量法で定められた特定市町村は、計量行政に関し市町村の区域内における計量器の定期検査、
その他計量にかかる取締､指導を実施するよう規定されており、本県では金沢市（昭和41年4月指定）
が特定市に定められている。
金沢市ダイバーシティ人権政策課
〒920-8577 | 金沢市広坂1-1-1 | TEL | 076-220-2095

## 10検定用証印・証票34-35
10 検定検査用証印及び証票
（1）各種証印
検定証印 装置検査証印
（タクシーメーター）
定期検査済証印 計量証明検査済証印
（数字は検査年月を表す）
（西暦2026年・5は5月）
基準器検査証印 消 印 消印(基準器)
基準適合証印 特殊容器の表示 基準適合義務の表示
（指定製造事業者） （家庭用計量器）
修理済表示 修理済表示 計量証明事業者の交付 特定計量証明事業所の交
（補修又は取替） （点検） する証明書に付するこ 付する証明書に付するこ
とができる標章 とができる標章
（認定事業者）
適正計量管理事業所 指定校正機関の交付する 認定事業者の交付する
の標識 証明書に付する標章 証明書に付する標章
（2）各種ステッカー
装置検査済証票（タクシーメーター） 検定済証票
（燃料油メーター
液化石油ガスメーター）
定期検査済証票 検定済証票
不合格票
自家用計量器
29
29
2026
2026.5
2026・5
2026
5
2026
5
2026 . 5

## Ⅲ資料36
Ⅲ 資 料
（令和8年3月31日現在）
1 石川県に主たる事業所を設けている特定計量器製造事業者一覧
2 石川県に従たる事業所を設けている特定計量器製造事業者一覧
3 特定計量器修理事業者一覧
4 一般計量証明事業者一覧
5 環境計量証明事業者一覧
6 適正計量管理事業所一覧
7 計量関係団体

## 1,2主従製造37
１ 石川県に主たる事業所を設けている特定計量器製造事業者一覧
（１）届出製造事業者
番号 | 名称 | 住所 | 事業所の所在地 | 事業の区分
1 | タマダ（株） | 920-0332 | 同左 | 自動車等給油メーター
|  | 金沢市無量寺町ハ61番地1 |  | 小型車載燃料油メーター
|  |  | 076-267-4888 | 定置燃料油メーター等
2 | (有)池田鉄工所 | 920-0021 | 同左 | 質量計第1類
質量計第2類
|  | 金沢市七ツ屋町ニ29番地1 |  | 分銅等
ホッパースケール
|  |  | 076-221-7551 | その他の自動はかり
3 | 新宅工業（株） | 920-0059 | 同左 | 充填用自動はかり
|  | 金沢市示野町リ69番地 | 076-268-2411 | その他の自動はかり
4 | シブヤパッケージング システム（株） | 920-0047 | 920-0172 | 自動捕捉式はかり
|  | 金沢市大豆田本町甲58番地 | 金沢市河原市町2番地 | ホッパースケール
充填用自動はかり
|  |  | 076-256-5502 | その他の自動はかり
5 | 澁谷工業（株） | 920-8681 | 同左 | 自動捕捉式はかり
|  | 金沢市大豆田本町甲58番地 | 第１工場・第２工場 | 充填用自動はかり
|  |  | 076-262-4130 | その他の自動はかり
（２）届出製造事業者（電気計器）
番号 | 名称 | 住所 | 事業所の所在地 | 事業の区分
1 | 北陸計器工業(株) | 921-8811 | 同左 | 最大需要電力計等
|  | 野々市市高橋町18番1号 | 076-248-2142
２ 石川県に従たる事業所を設けている特定計量器製造事業者一覧
番号 | 名称 | 住所 | 事業所の所在地 | 事業の区分
1 | 西日本旅客鉄道（株) | 530-0012 | 924-0061
|  | 大阪府大阪市北区芝田 | 白山市宮保町2791番地 | 圧力計第2類
|  | 二丁目4番24号 | 金沢支社白山総合車両所
076-274-3136
2 | （株）タツノ | 108-0073 | 920-0809 | 自動車等給油メーター
小型車載燃料油メーター
|  | 東京都港区三田3丁目2番6号 | 金沢市三池栄町169番地 | 大型車載燃料油メーター
|  |  | 金沢営業所 | 定置燃料油メーター等
|  |  | 050-9000-5629 | 液化石油ガスメーター
3 | （株）イシダ | 606-8392 | 920-0362 | 自動捕捉式はかり
ホッパースケール
|  | 京都府京都市左京区聖護院 | 金沢市古府2丁目17番地 | 充填用自動はかり
|  | 山王町44番地 | 北陸営業所 | コンベヤスケール
|  |  | 076-240-2661 | その他の自動はかり

## 3修理38-40
３ 特定計量器修理事業者一覧
番号 | 名称 | 住所 | 事業所の所在地 | 事業の区分
1 | 極東工業（株） | 924-0804 | 924-0015
|  | 白山市徳丸町366番地 | 白山市新田町150番地 | 自重計
076-275-1835
2 | 谷内自動車工業（株） | 927-0441 | 同左
|  | 鳳珠郡能登町藤波15字7番地1 |  | 自重計
0768-62-3300
3 | 名鉄自動車整備（株） | 458-0845 | 920-0043
|  | 愛知県名古屋市緑区曽根 | 金沢市長田2丁目24番20号 | タクシーメーター
|  | 2丁目427番地 | 076-261-3389
4 | 冨木医療器（株） | 920-0061 | 同左 | 濃度計第1類
|  | 金沢市問屋町2丁目46番地 |  | 濃度計第2類
|  |  | 076-237-5555 | 濃度計第3類
5 | 八交自動車工業（株） | 920-0841 | 同左
|  | 金沢市浅野本町2丁目11番15号 |  | タクシーメーター
076-252-8271
6 | （有）石田自動車整備工場 | 926-0852 | 同左
|  | 七尾市小島町ホ部71番地 |  | 自重計
0767-53-0346
7 | （株）ニッコー カーサービス | 920-0056 | 同左
|  | 金沢市出雲町イ62-1 |  | タクシーメーター
076-263-8300
8 | 昭和生コンクリート（株） | 927-0032 | 同左
|  | 鳳珠郡穴水町乙ヶ崎申35-1番地 |  | 自重計
0768-52-0288
9 | 濱商会 濱谷康信 | 929-1332 | 同左 | 自動車等給油メーター
|  | 羽咋郡宝達志水町北川尻2部96番地 |  | 小型車載燃料油メーター
大型車載燃料油メーター
|  |  | 0767-28-4525 | 定置燃料油メーター等
10 | 東芝テックソリューション サービス（株） | 141-8664 | 920-0024
|  | 東京都品川区東五反田 | 金沢市西念1丁目17番9号 | 質量計第1類
|  | 2丁目17番2号 | 076-223-0126
11 | 石川日産自動車販売（株） | 920-0053 | 同左
|  | 金沢市若宮町ホ47番地 |  | タクシーメーター
076-223-1123
12 | 三菱ふそうトラック ・バス（株） | 212-8522 | 924-0013
|  | 神奈川県川崎市中原区大倉町 | 白山市番匠町303 | 自重計
|  | 10番地 | 076-216-2050
13 | 志賀生コンクリート 工業（株） | 925-0141 | 925-0168
|  | 羽咋郡志賀町高浜町レの71番地1 | 羽咋郡志賀町川尻3-1 | 自重計
0767-32-1320
14 | （株）中部テラオカ | 462-0844 | 921-8051 | 質量計第1類
|  | 愛知県名古屋市北区清水 | 金沢市黒田1丁目180番地 | 質量計第2類
|  | 2丁目11番5号 |  | 自動捕捉式はかり
|  |  | 076-240-8505 | その他の自動はかり
15 | タマダ（株） | 920-0332 | 同左
|  | 金沢市無量寺町ハ61番地1 |  | 大型車載燃料油メーター
076-267-4888
16 | （株）七宝商事 | 920-0027 | 同左 | 質量計第1類
質量計第2類
自動捕捉式はかり
|  | 金沢市駅西新町2丁目1番9号 |  | ホッパースケール
充填用自動はかり
コンベヤスケール
|  |  | 076-223-6777 | その他の自動はかり
17 | いすゞ自動車中部（株) | 457-0078 | 920-0211
|  | 愛知県名古屋市南区塩屋町 | 金沢市湊4丁目25番地1 | 自重計
|  | 5丁目1番地の3 | 076-237-2071
18 | 合同生コン（株） | 927-1217 | 同左
|  | 珠洲市上戸町南方ろ部10番1 |  | 自重計
0768-82-0350
19 | 北陸さくら交通（株） | 920-0849 | 921-8172
|  | 金沢市堀川新町6番1号 | 金沢市伏見新町290 | タクシーメーター
076-222-7808
番号 | 名称 | 住所 | 事業所の所在地 | 事業の区分
20 | 日本光電工業（株） | 161-8569 | 920-0057
|  | 東京都新宿区西落合1丁目31番4 | 金沢市桜田町1-100 | 血圧計第1類
076-232-0103
21 | （株）石川金剛 | 920-0002 | 同左 | 濃度計第1類
|  | 金沢市千木1丁目7番地 |  | 濃度計第2類
|  |  | 076-253-0311 | 濃度計第3類
22 | サタケ グレインマシナリー（株） | 739-8602 | 924-0052 | 自動捕捉式はかり
|  | 広島県東広島市西条西本町2番30号 | 白山市源兵島町793番1号 | ホッパースケール
|  |  | 中日本支社 北陸営業所 | 充填用自動はかり
|  |  | 076-213-5166 | その他の自動はかり
23 | （株）サタケ | 101-0021 | 924-0052 | 自動捕捉式はかり
|  | 東京都千代田区外神田四丁目7番2号 | 白山市源兵島町793番1号 | ホッパースケール
|  |  | 北陸営業所 | 充填用自動はかり
|  |  | 076-277-2085 | その他の自動はかり
24 | 石川日野自動車（株） | 920-3116 | 同左
|  | 金沢市南森本町へ75番地1 |  | 自重計
076-258-3333
25 | サカイ電工（株） | 921-8164 | 同左 | ホッパースケール
|  | 金沢市久安5丁目316番地 |  | 充填用自動はかり
|  |  | 076-247-4702 | その他の自動はかり
26 | （株）ＪＲ西日本 新幹線テクノス | 816-0845 | 924-0061
|  | 福岡県春日市白水ヶ丘六丁目100番地 | 白山市宮保町2791番地 | 圧力計第2類
JR西日本白山総合車両所内 白山事業部
076-276-5255
27 | （株）イシダ | 606-8392 | 920-0362 | ホッパースケール
|  | 京都府京都市左京区聖護院山王町44 | 金沢市古府2丁目17番地 | 充填用自動はかり
|  |  | 北陸営業所 | コンベヤスケール
自動捕捉式はかり
|  |  | 076-240-2661 | その他の自動はかり
※事業区分の内容（抜粋）
〇製造事業において、都道府県知事を経由して経済産業大臣に届出するもの及び修理事業において
都道府県に届出するもの:電気計器を除く特定計量器
タクシーメーター |  | : タクシーメーターを製造（修理）する事業
質量計第1類 |  | : 非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造（修理）する事業
質量計第2類 |  | : 非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造（修理）する事業
分銅等 |  | : 分銅又はおもりを製造（修理）する事業
自重計 |  | : 自重計を製造（修理）事業
水道メーター第1類 |  | : 水道メーターのうち、定格最大流量が8㎥/h以下のものを製造（修理）する事業
水道メーター第2類 |  | : 水道メーターのうち、定格最大流量が8㎥/hを超えるものを製造（修理）する事業
温水メーター |  | : 温水メーターを製造（修理）する事業
自動車等給油メーター |  | : 自動車等給油メーターを製造（修理）する事業
大型車載燃料油メーター |  | : 大型車載燃料油メーターを製造（修理）する事業
小型車載燃料油メーター |  | : 小型車載燃料油メーターを製造（修理）する事業
定置燃料油メーター等 |  | : 燃料油メーター等を製造（修理）する事業のうち、前3号に掲げるもの及び微流量
燃料油メーター以外のものを製造（修理）する事業
液化石油ガスメーター |  | : 液化石油ガスメーターを製造（修理）する事業
圧力計第1類 |  | : アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの（アネロイド型血圧計を除く)
を 製造（修理）する事業
圧力計第2類 |  | : アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの（アネロイド型血
圧計を除く）を製造（修理）する事業
濃度計第1類 |  | : 濃度計（酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式
水素イオン濃度指示計を除く。）を製造（修理）する事業
濃度計第2類 |  | : ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造（修理）する事業
濃度計第3類 |  | : ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造（修理）する事業
血圧計第1類 |  | : アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造（修理）する事業
自動捕捉式はかり |  | : 自動はかりのうち、自動捕捉式はかりを製造（修理）する事業
ホッパースケール |  | : 自動はかりのうち、ホッパースケールを製造（修理）する事業
充填用自動はかり |  | : 自動はかりのうち、充填用自動はかりを製造（修理）する事業
コンベヤスケール |  | : 自動はかりのうち、コンベヤスケールを製造（修理）する事業
その他の自動はかり |  | : 自動はかりを製造（修理）する事業のうち、前4号に掲げるもの以外のものを
製造（修理）する事業
〇製造事業において、都道府県知事を経由して経済産業大臣に届出するもの:電気計器
最大需要電力計等 |  | : 最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造 （修理）
する事業

## 4一般計量41-43
４ 一般計量証明事業者一覧
番号 | 名称 | 住所 | 事業所の所在地 | 事業の 区分 | 登録 番号
1 | （株）トランテックス |  | 同左 | 質量 | 3
|  | 924-8580 | 076-274-2811
2 |  | 白山市徳丸町670番地 | 924-0834 | 質量 | 92
白山市矢頃島町1025
山島モータープール
076-276-2007
3 | 三興金属（株） | 920-0051 | 同左 | 質量 | 4
金沢市二口町ニ48番地
076-221-1541
4 | 紙吉（株） | 926-0853 | 同左 | 質量 | 7
七尾市津向町ト部53-13
0767-52-0129
5 | 七尾海陸運送（株） | 926-0015 | 同左 | 質量 | 12
七尾市矢田新町地先埋立地
|  | ポートサイド七尾6Ｆ | 0767-53-1250
6 | （株）柿田商店 | 923-0994 | 同左 | 質量 | 14
小松市工業団地1丁目37番7
0761-22-2601
7 | 大松商事（株） |  | 同左 | 質量 | 19
|  | 923-0801 | 0761-24-1231
8 |  | 小松市園町ロ41番地1 | 920-0801 | 質量 | 89
金沢市神谷内町ニ121-1
金沢営業所
076-225-8280
9 | （一社）全日検 |  | 926-0006 | 体積 | 21
七尾市大田町110部43
七尾現業所
|  | 108-0022 | 0767-52-4278
10 |  | 東京都港区海岸3丁目1-8 | 920-0211 | 体積 | 61
金沢市湊4丁目15番地
金沢事務所
076-268-0045
11 | （株）安田商店 | 929-0124 | 929-0124 | 質量 | 22
|  | 能美市浜町カ217番地1 | 能美市浜町タ157番地21
0761-55-1321
12 | （有）金沢商店 | 926-0015 | 同左 | 質量 | 23
七尾市矢田新町ニ111番地4
0767-53-2046
13 | 北川ヒューテック（株） | 921-8584 | 923-1276 | 質量 | 32
|  | 金沢市神田1丁目13番1号 | 能美郡川北町橘ケ1番地
手取合材所
076-277-1134
14 | （株）石山商店 | 920-0025 | 同左 | 質量 | 35
金沢市駅西本町5丁目1番10号
076-233-3838
15 | （株）金沢柿田商店 |  | 921-8802 | 質量 | 36
野々市市押野4丁目95-1
|  | 920-0211 | 野々市支店
|  | 金沢市湊3丁目23番地2 | 076-248-1232
16 |  |  | 同左 | 質量 | 54
076-237-6215
17 | （株）金沢港運 | 920-0333 | 920-0211 | 質量 | 37
|  | 金沢市無量寺町リ65番地 | 金沢市湊3丁目1-29
東部業務センター
076-238-5932
18 | 林商店 浅野本町計量所 | 920-0841 | 同左 | 質量 | 38
金沢市浅野本町2丁目25番1号
076-252-2902
19 | （有）山本商店 | 920-0106 | 同左 | 質量 | 42
金沢市今町ワ82番地1
076-258-3854
20 | 津田 重成 | 929-1173 | 929-1125 | 質量 | 47
|  | かほく市遠塚イ62 | かほく市宇野気ツ18番地3
076-283-4301
21 | 合同生コン（株） | 927-1217 | 同左 | 質量 | 49
珠洲市上戸町南方ろ部10番1
0768-82-0350
22 | 松下 光行 | 923-0954 | 同左 | 質量 | 51
小松市八幡町148番地
0761-22-4148
23 | 福光 喜年 | 923-0915 | 923-0026 | 質量 | 52
|  | 小松市細工町70番地 | 小松市下牧町ツ38番地
0761-21-3447
24 | 昭和生コンクリート（株） | 927-0032 | 同左 | 質量 | 55
鳳珠郡穴水町乙ヶ崎申35-1番地
0768-52-0288
25 | 環境開発（株） | 921-8046 | 920-1345 | 質量 | 57
|  | 金沢市大桑町上猫下4番地7 | 金沢市新保町ラ24番地1
076-244-5115
26 | （株）丸誠商会 | 924-0057 | 924-0057 | 質量 | 88
|  | 白山市松本町1048番地4 | 白山市松本町2511番地
白山工場
076-276-3336
27 | （有）中山器材産業 | 920-0266 | 同左 | 質量 | 60
河北郡内灘町大根布5丁目72番地
076-286-0262
28 | （有）𠮷井商店 | 920-1304 | 同左 | 質量 | 63
金沢市上辰巳町1の208番地
076-229-0744
29 | （株）ヨシダ | 939-0284 | 920-0031 | 質量 | 64
|  | 富山県射水市新開発650-1 | 金沢市広岡2丁目3番23号
076-261-4595
30 | （有）金沢商店 | 925-0045 | 同左 | 質量 | 65
羽咋市粟生町メ189番地1
0767-22-6754
31 | （株）広田商店 | 923-0964 | 同左 | 質量 | 66
小松市今江町9丁目647番地
0761-43-0088
32 | 西日本資源再開発(株) | 920-0211 | 926-0011 | 質量 | 69
|  | 金沢市湊1丁目55番18 | 七尾市佐味町イ部42番地3
0767-52-7755
33 | （有）河村商店 | 923-0854 | 同左 | 質量 | 70
小松市大領町ね82番地
0761-22-2582
34 | かほく資源開発（株） | 929-1173 | 同左 | 質量 | 71
かほく市遠塚ロ24番地11
076-285-1140
35 | （株）辰田商店 | 923-0868 | 929-0115 | 質量 | 73
|  | 小松市日の出町1丁目178番地 | 能美市下ノ江町ホ13番地の1
0761-55-5166
36 | （株）やまと商事 | 921-8064 | 924-0004 | 質量 | 74
|  | 金沢市八日市3丁目628番地2 | 白山市旭丘3丁目28
076-275-9231
37 | （株）ＨＡＲＩＴＡ | 939-0135 | 924-0051 | 質量 | 76
|  | 富山県高岡市福岡町本領 | 白山市福留町524番地の1
|  | 1053番地の1 | 076-277-3993
38 | （株）新出組 | 928-0001 | 928-0024 | 質量 | 77
|  | 輪島市河井町21部64番地2 | 輪島市山岸町ろ53
0768-22-6478
39 | ミナミ金属（株） |  | 同左 | 質量 | 78
076-269-1800
40 |  |  | 924-0027 | 質量 | 80
|  | 920-0377 | 白山市相川町2988番地
|  | 金沢市打木町東1426番地 | リサイクルセンター北陸
076-274-7300
41 |  |  | 929-0201 | 質量 | 85
白山市鹿島町ぬ57番地
リサイクルセンター北陸美川工場
076-278-7771
42 | 松山商店 | 923-1243 | 同左 | 質量 | 79
能美市三ツ屋町イ37番地
0761-51-5621
43 | （株）ビコー | 920-0226 | 920-0211 | 質量 | 82
|  | 金沢市粟崎町五丁目34番地2 | 金沢市湊三丁目27番地2
076-239-0988
44 | （有）ミナミロジスコ | 491-0827 | 924-0007 | 質量 | 83
|  | 愛知県一宮市三ツ井八丁目4番21号 | 白山市倉部町1085番地
076-276-0700
45 | 竹原 正生 | 927-0433 | 927-0431 | 質量 | 84
|  | 鳳珠郡能登町宇出津ト59番地5 | 鳳珠郡能登町宇出津山分12-40
0768-62-0435
46 | （株）エヌオーメタル | 920-0211 | 同左 | 質量 | 86
金沢市湊二丁目140番地
076-239-6222
47 | （有）綾商店 | 920-0355 | 920-0355 | 質量 | 87
|  | 金沢市稚日野町北17番地 | 金沢市稚日野町南365-1
076-267-2727
48 | （株）大和環境分析 センター | 920-0811 | 923-1253 | 熱量 | 90
|  | 金沢市小坂町中18番地4 | 能美郡川北町三反田273番地
076-277-3733
49 | 森田茂伸商店 | 928-0001 | 928-0032 | 質量 | 91
|  | 輪島市河井町19-1-16 | 輪島市小伊勢町丸垣内1番4
0768-22-0857
50 | （株）ヤマゼン | 518-1155 | 925-0151 | 質量 | 93
|  | 三重県伊賀市治田枒ノ木2441-1 | 志賀町梨谷小山ホ58
石川処分場
|  | 0767-38-8023 | 0767-38-8023

## 5,6環境計量7適管44-45
５ 環境計量証明事業者一覧
番号 | 名称 | 住所 |  | 事業所の所在地 |  |  | 事業の区分 |  | 登録 番号
1 | （株）大和環境分析 センター | 920-0811 |  | 923-1253 |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌) |  | 1
|  | 金沢市小坂町中18番地4 |  | 能美郡川北町三反田273
|  | Tel | 076-277-3733 |  | Tel | 076-277-3733 | 音圧レベル |  | 11
|  | Fax | 076-277-3139 |  | Fax | 076-277-3139 | 振動加速度レベル |  | 26
2 | （株）環境公害研究 センター | 920-0310 |  | 同左 |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌) |  | 6
金沢市金石相生町1番17号
|  | Tel | 076-268-5330 |  |  |  | 音圧レベル |  | 9
|  | Fax | 076-268-9626 |  |  |  | 振動加速度レベル |  | 27
3 | （株）エオネックス | 920-0209 |  | 同左 |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌) |  | 7
金沢市東蚊爪町1丁目19番4号
|  | Tel | 076-238-9685 |  |  |  | 音圧レベル |  | 33
|  | Fax | 076-238-7728 |  |  |  | 振動加速度レベル |  | 34
4 | （一財）石川県 予防医学協会 | 920-0365 |  | 同左 |  |  |  |  | 12
|  | 金沢市神野町東115 |  |  |  |  | 濃度(大気)
|  | Tel | 076-269-2344
|  | Fax | 076-269-2391
5 | （一財）北陸保健衛生 研究所 | 920-1154 |  | 同左 |  |  |  |  | 13
|  | 金沢市太陽が丘3丁目1番2 |  |  |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌)
|  | Tel | 076-224-2122
|  | Fax | 076-224-2132
6 | （公社）石川県 薬剤師会 | 920-0032 |  | 924-0032 | 検査センター |  |  |  | 14
|  | 金沢市広岡町イ25番地10 |  | 白山市村井町330 |  |  | 濃度
|  | Tel | 076-231-6634 |  | Tel | 076-276-6333 | （水・土壌）
[5 empty] | Fax | 076-276-9669
7 | （株）金沢環境 サービス公社 | 921-8021 |  | 同左 |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌) |  | 15
金沢市御影町23番10号
|  | Tel | 076-241-3161 |  |  |  | 音圧レベル |  | 18
|  | Fax | 076-242-9881 |  |  |  | 振動加速度レベル |  | 38
8 | （株）環境日本海 サービス公社 | 926-0801 |  | 926-0038 |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌) |  | 19
|  | 七尾市昭和町61番地 |  | 七尾市八幡町塔地面1番1
|  | Tel | 0767-53-0437 |  | Tel | 0767-52-7707 | 音圧レベル |  | 21
[5 empty] | Fax | 0767-52-7708 | 振動加速度レベル |  | 28
9 | アムズ（株） | 921-8043 |  | 923-1201 |  |  |  |  | 20
|  | 金沢市西泉3丁目92番地 |  | 能美市岩内町1-3 |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌)
|  | Tel | 076-241-6181 |  | Tel | 0761-51-7722
[5 empty] | Fax | 0761-51-7723
10 | （株）金沢村田製作所 | 920-2101 |  | 同左 |  |  |  |  | 23
|  | 白山市曽谷町チ18番地 |  |  |  | (分析センター金沢分析課） | 濃度(大気・ 水・土壌)
|  | Tel | 076-273-1151 |  | Tel | 076-273-5803
|  | Fax | 076-273-2153 |  | Fax | 076-273-5801
11 | （株）ダイセキ | 455-0027 |  | 924-0028 |  |  |  |  | 25
|  | 愛知県名古屋市港区船見町1-86 |  | 白山市相川新町631番地1 |  |  | 濃度
|  | Tel | 052-611-6321 |  | Tel | 076-275-6585 | （水・土壌）
[5 empty] | Fax | 076-275-6791
12 | 日本海環境 サービス（株) |  |  | 926-0006 |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 七尾市大田町114部2-4 |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌)
|  | 930-0848 |  |  | Tel | 0767-52-2046
|  | 富山県富山市久方町2番54 |  |  | Fax | 0767-53-4087
13 |  | Tel | 076-444-6800 | 925-0161 |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌) |  | 35
|  | Fax | 076-444-6801 | 羽咋郡志賀町赤住1番地
[5 empty] | Tel | 0767-32-3854 | 音圧レベル |  | 46
[5 empty] | Fax | 0767-32-3854 | 振動加速度レベル |  | 47
14 | （株）アクトリー | 924-0053 |  | 同左 |  |  |  |  | 39
|  | 白山市水澄町375番地 |  |  |  |  | 濃度(大気・ 水・土壌)
|  | Tel | 076-277-3380
|  | Fax | 076-277-3329
15 | エヌエス環境（株） | 105-0011 |  | 920-0024 |  |  | 濃度(大気・水) |  | 48
|  | 東京都港区芝公園1丁目2番9号 |  | 金沢市西念三丁目32番12号 |  |  | 音圧レベル |  | 41
|  | Tel | 03-3432-5451 |  | Tel | 076-220-4460 | 振動加速度レベル |  | 42
[5 empty] | Fax | 076-220-4480
16 | 環境未来（株） 北陸検査センター | 390-1242 |  | 920-0346 |  |  |  |  | 44
|  | 長野県松本市大字和田4010番地5 |  | 金沢市藤江南一丁目7番地1 |  |  | 濃度
|  | Tel | 0263-88-3911 |  | Tel | 076-255-3956 | （水・土壌）
|  | Fax | 0263-88-3366 |  | Fax | 076-255-3957
17 | （株）ニジイロ クリエイト | 920-0212 |  | 921-8031 |  |  |  |  | 45
|  | 金沢市北間町イ47番地1 |  | 金沢市野町2丁目5番地11号 |  |  | 濃度
|  | Tel | 076-237-6620 |  | Tel | 076-220-6999 | （水・土壌）
|  | Fax | 03-6740-6479 |  | Fax | 03-6740-6479
６ 特定計量証明事業者一覧
番号 | 名称 | 住所 |  | 事業所の所在地 |  |  | 事業の区分 |  | 登録 番号
1 | （株）大和環境分析 センター | 920-0811 |  | 923-1253 |  | 川北ラボ | 特定濃度 (大気・水・ 土壌) |  | 1
|  | 金沢市小坂町中18番地4 |  | 能美郡川北町三反田273
|  | Tel | 076-277-3733 |  | Tel | 076-277-3155
|  | Fax | 076-277-3139 |  | Fax | 076-277-3165
７ 適正計量管理事業所一覧
<知事指定>
番号 | 名称 | 住所 |  | 事業所の所在地 |  |  |  | 事業所数
1 | 石川県生コンクリート 工業組合 | 921-8043 |  | 金沢市 | 8 | その他 | 28 | 36
金沢市西泉3丁目33番1号
076-242-1401
2 | ユニー（株） | 492-8275 |  | 金沢市 | 2 | その他 | 2 | 4
愛知県稲沢市天池五反田町1番地
3 | （株）平和堂 | 522-0054 |  | 金沢市 | 2 | その他 | 5 | 7
滋賀県彦根市西今町1番地
4 | 日本郵便（株） | 100-8792 |  | 金沢市 | 92 | その他 | 230 | 322
東京都千代田区大手町二丁目3番1号

## 8協会46
８ 計量関係団体
石川県計量協会
〒920-8214
| 所在地 | 金沢市直江南2丁目1番地 |  |  |  | (TEL 076-254-5528)
[5 empty] | (E-mail | isi.k.k@ray.ocn.ne.jp）
| 会 長 | 瀬沢 誠二
| 会員数 | 134 | 事業所 | 7 | 名 | (令和8年3月31日現在)
|  |  | （販売管理部会） |  |  | 41 | 事業所
|  |  | （生コン部会） |  |  | 39 | 〃
|  |  | （工業部会） |  |  | 15 | 〃
|  |  | （計量証明部会） |  |  | 39 | 〃
|  |  | （計量士部会） |  |  | 7 | 名

## 最後47
アクセス交通体系
🚈電車（北鉄浅野川線・北鉄金沢発）
内灘駅行き 下車 徒歩約15分
🚏路線バス（北陸鉄道バス・金沢駅西口のりば④）
|  |  | 粟崎 内灘駅 コマツ金沢工場 | 下車 徒歩約15分
計量行政年報（令和７年度）
令和８年８月発行
石川県計量検定所
〒920-8214 金沢市直江南2丁目1番地
TEL 076-254-5507
FAX 076-254-5543
E-mail keiryo@pref.ishikawa.lg.jp
URL https://www.pref.ishikawa.lg.jp/keiryo/
近岡
金沢港湾 ◉
🚏直江
浅野川
北鉄
浅野川線
⚓ 金沢港
北陸自動車道
のと里山海道
↑
（暫定二車線供用中）
金沢駅
8
8
広岡
県 庁 🏢
🏥県立中央病院
●金沢ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ
金沢外環状道路 海側幹線
💼
東京ｲﾝﾃﾘｱ
石川県
計量検定所
(石川県直江庁舎)
北陸新幹線
環状鞍月
直江町中
直江町東
大河端町南
弓取川
🚈三ツ屋
💼
08
70
🚏直江
🚈三ツ屋
至福井
至富山
←金沢西IC
金沢東IC→
鞍月中央
公園
西念
南新保
合同庁舎
エディオン
諸江
金沢港クルーズターミナル
至R8【環状福久】