第１章　総　　　　　　　　則

第１節　総　　　　則

1－1－1　適用

1．本仕様書は、石川県が発注する下水道機械設備工事および下水道電気設備工事に係る工事請負契約書（頭書を含み以下「契約書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。

2．契約図書は相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。

3．特記仕様書、図面、または一般仕様書の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。

4．受注者は、信義に従って誠実に工事を履行し、監督員の指示がない限り工事を継続しなければならない。ただし、契約書第26条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。

5．設計図書は、SI単位を使用するものとする。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記されている場合は（　）内を非SI単位とする。

1－1－2　用語の定義

1．「監督員」とは、石川県建設工事標準請負契約約款（平成8年3月26日石川県告示第145号）に規定する監督員をいう。

2．「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

3．「設計図書」とは、特記仕様書、図面、一般仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

4．「仕様書」とは、各工事に共通する一般仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。

5．「一般仕様書」とは、各工事の作業順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。

6．「特記仕様書」とは、一般仕様書を補足し、一般仕様書が規定しない特殊工法や材料等を定める図書をいう。

7．「現場説明書」とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。

8．「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。

9．「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし、詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督員の指示に従って作成され、監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。

10．「指示」とは、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。

11．「承諾」とは、契約図書で明示した事項で、受注者が発注者若しくは監督員に対し書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、発注者若しくは監督員が書面により同意することをいう。

12．「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

13．「提出」とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事に係わる書面また又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

14．「提示」とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。

15．「報告」とは、受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について書面をもって知らせることをいう。

16．「通知」とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。

17．「受理」とは、契約図書に基づき受注者の責任において作成され、提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをいう。

18．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または捺印したものを有効とする。緊急を要する場合はテレックス電信、ファックス及び電子媒体により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。

19．「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨場若しくは受注者が提出した資料により、監督員がその内容について契約図書との適合を確かめ、受注者に対して認めることをいう。

20．「立会」とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨場し、内容を確認することをいう。

21．「段階確認」とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。

22．「工事検査」とは、検査員が契約書第37条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。

23．「検査員」とは、契約書第37条第３項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。

24．「同等以上の品質」とは、品質について、設計図書で指定する品質、または設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督員の承諾した品質をいう。なお、試験機関の品質確認のために必要となる費用は受注者の負担とする。

25．「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。

26．「工事開始日」とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。

27．「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の建設または現場調査、測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む。）の初日をいう。

28．「工事」とは、本体工事及び仮設工事、また又はそれらの一部をいう。

29．「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。

30．「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。

31．「現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。

32．「JIS規格」とは、日本工業規格をいう。また、設計図書のJIS製品記号は、JISの国際単位系(SI)移行（以下「新JIS」という。）に伴い、すべて新JISの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものとする。

33．「SI」とは、国際単位系をいう。

1－1－3　設計図書の照査等

1．受注者は、監督員が必要と認めた場合、図面の原図を借用することができる。ただし、設計図書に記載された基準類等で市販されているものについては受注者の負担において備えるものとする。

2．受注者は、施工前及び施工途中において、自らの費用で契約約款第18条第１項第１号から第５号に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は監督員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は、これに従わなければならない。

3．受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。

1－1－4　工程表

受注者は、契約約款第３条に規定する工程表を所定の様式に基づき作成し、監督員に提出しなければならない。

1－1－5　機器製作計画書（施工計画書（機器製作編））

1．受注者は、機器等を設計・製作するに当たり、その設計内容を十分把握した上で、設計図書が要求する品質を保証する機器製作計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。

2．受注者は、機器製作計画書において、品質方針、品質管理組織図、各部門の機能分担と責任権限の範囲、品質管理等を具体的に定めた機器製作計画書を作成し、契約後60日以内に監督員に提出しなければならない。

1－1－6　施工計画書

1．受注者は、現地着工に先立ち、現地の状況、関連工事等について綿密な調査を行い現地の状況を十分に把握の上、施工計画書を作成し監督員に提出しなければならない。

2．受注者は、工程管理、仮設計画、施工管理、品質管理等を具体的に定めた施工計画書を作成し、現地着工30日前までに監督員に提出しなければならない。

3．施工計画書の作成は、以下によるものとする。

- 機械設備工事については、「機械設備工事施工計画書」作成要領（付則１）による。

- 電気設備工事については、日本下水道事業団「電気設備工事必携」に準拠すること。

4．受注者は、工事が別契約工事と関連のある場合は、監督員の指示を受けて調整しなければならない。

5．受注者は、施工計画書の内容に変更が生じ、その内容が重要な場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について変更計画書を提出しなければならない。

6．監督員が指示した事項については、受注者は、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。

1－1－7　工事カルテ作成、登録

1．受注者は、受注時または変更時における工事請負代金額が1,000万円以上の工事について、工事実績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けた上、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は、工事完成後10日以内に、訂正時は、適宜登録機関に登録申請しなければならない。

2．登録機関発行の「工事カルテ受領書」が受注者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提示を省略できるものとする。

1－1－8　監督員

1．当該工事における監督員の権限は、契約約款第９条第２項に規定した事項である。

2．監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合等で監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行った場合は、受注者は、その指示等に従うものとし、後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。

1－1－9　補助監督員

受注者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した補助監督員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。

- 補助監督員が監督員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力し　　　　なければならない。また、書類（計画書、報告書、データ、図面等）の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。ただし、補助監督員は、契約約款第９条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。

- 監督員から受注者に対する指示または通知等は補助監督員を通じ行うことがあるので、この際は監督員から直接指示または通知等があったものと同等である。

- 監督員の指示により、受注者が監督員に対して行う報告または通知は、補助監督員を通じて行うことができるものとする。

1－1－10　工事用地等の使用

1．受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

2．設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、受注者の責任で準備し、確保するものとする。この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎）及び機器組立て作業用地等をいう。

3．受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用また又は買収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。

4．受注者は、第１項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の途中において、発注者が返還を要求したときも同様とする。

5．発注者は、第１項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用負担を支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。

1－1－11　工事の着手

受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別な事情がない限り工事契約締結後速やかに監督員と設計、施工について打合せを行い、現場を熟知の上、工事を着手しなければならない。

1－1－12　工事の下請負

受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

- 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

- 下請負者が石川県の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でない　　こと。

- 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

1－1－13　施工体制台帳

1．受注者は、建設業法及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」（付則２）の定めるところにより施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、監督員に提出しなければならない。

2．受注者は、第１項に示す国土交通省令の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所及び、公衆が見やすい場所に掲げなければならない。また、受注者は、（付則２）に定める施工体系図を監督員に提出しなければならない。

3．受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度すみやかに監督員に提出しなければならない。

4．受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む。）及び元請負者の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場において工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。

1－1－14　受注者相互の協力

受注者は、契約約款第２条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注業者と相互に協力し、施工しなければならない。

また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

1－1－15　調査・試験に対する協力

受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなければならない。

1－1－16　工事の一時中止

1．発注者は、契約約款第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止を命じることができる。

(1) 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不適当または不可能となった場合

(2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合

(3) 工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合

(4) 第三者、受注者、使用人及び監督員の安全のため必要があると認める場合

2．発注者は、受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容を受注者に通知し、工事の全部または一部の施工について一時中止を命ずることができるものとする。

3．前１項及び２項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工事の続行に備え工事現場を適切に保全しなければならない。

1－1－17　設計図書の変更等

設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に対して行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。

1－1－18　工期変更

1．契約約款第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20条第３項、第21条及び第40条第２項の規定に基づく工期の変更について、契約約款第23条の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものとし、監督員はその結果を受注者に通知するものとする。

2．受注者は、契約約款第18条第５項及び第19条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第２項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。

3．受注者は、契約書第19条に基づく設計図書の変更または契約約款第20条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第２項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。

4．受注者は、契約約款第21条に基づき工期の延長を求める場合、第１項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付の上、契約約款第23条第２項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。

5．受注者は、契約約款第22条第１項に基づき工期の短縮を求められた場合、可能な短縮日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約約款第23条第２項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。

1－1－19　支給材料及び貸与品

1．受注者は、発注者等から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は、契約書第15条第８項の規定に基づいて、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2．受注者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。

3．受注者は、工事完成時（完成前にあっても工事工程上支給品の精算が行えるものについては、その時点）には、支給品精算書を監督員に提出しなければならない。

4．受注者は、契約約款第15条第１項の規定に基づき、支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は、品名、数量、品質、規格また又は性能を記した要求書をその使用予定日の14日前までに監督員に提出しなければならない。

5．契約約款第15条第１項に規定する「引渡場所」については、設計図書または監督員の指示によるものとする。引渡場所からの積み込み、荷降ろしを含む運搬に係る費用と責任は受注者の負担とする。

6．受注者は、契約約款第15条第９項に定める「不要となった支給材料または貸与品の返還」については、監督員の指示に従うものとする。

なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。また、返却に要する費用は受注者の負担とする。

1－1－20　工事現場発生品

1．受注者は、工事施工によって生じた現場発生品について、現場発生品調書を作成し、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。

2．受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は搬出伝票、産業廃棄物は最終処分が終了した旨が記載された産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しにより、適正に処理されていることを確認するとともにその写しを監督員に提出しなければならない。また、受注者は、最終処分が終了した旨が記載された産業廃棄物管理票の写しの送付を受けないときは、速やかに状況を把握するとともに、適切な措置を講じなければならない。

3．発生品のうち、設計図書により再生資源の利用を図ると指定されたものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入を行った後、調書を監督員に提出しなければならない。

4．引き渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱（建設事務次官通達、平成５年１月12日）、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達、平成３年10月25日）その他関係法令に従い、適切に処理し、監督員に報告しなければならない。

5．受注者は、工事における建設物等の分別解体等及び建設資材の再資源化等に当たっては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し、設計図書によるものとする。

1－1－21　工事材料の品質

1．受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任と費用負担において整備、保管し、監督員から請求のあった場合は、遅滞なく提出するとともに検査時に提出しなければならない。

また、設計図書において事前に監督員の検査（確認を含む。）を受けるものと指示された材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、検査（確認を含む。）を受けなければならない。

1－1－22　監督員による検査（確認を含む）及び立会い等

1．受注者は設計図書に従って、工事の施工について監督員の立会いを求める場合は、あらかじめその内容、日時等について監督員と協議しなければならない。

2．監督員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、工事現場または製作工場に立入り、立会いし、または資料の提出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。

3．監督員による検査（確認を含む）及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備のために必要な費用は、受注者の負担とする。

なお、監督員が製作工場において立会い及び監督員による検査（確認を含む）を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を無償で提供するとともに、光熱費を負担しなければならない。

4．監督員による検査（確認を含む）及び立会いの時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、この限りではない。

5．受注者は、契約約款第９条第２項第３号、第13条第２項または第14条第１項若しくは同条第２項の規定に基づき、監督員の立会いを受け、材料検査（確認を含む）に合格した場合にあっても、契約約款第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。

6．段階確認は、次に掲げる各号に基づいて行うものとする。

(1) 受注者は、日本下水道事業団「機械設備工事必携（施工編）」及び日本下水道事業団「電気設備工事必携」に定められた工種、監督員の定めた工種の施工段階においては、段階確認を受けなければならない。

(2) 受注者は、事前に段階確認に係る報告（工種、予定時期、確認する事項等）を行わなければならない。

(3) 段階確認は、受注者が臨場するものとし、確認した箇所に係る発注者が押印した書面を、受注者は保管し検査時に提出しなければならない。

(4) 受注者は、監督員に、完成時不可視になる工事の部分の調査ができるよう十分な機会提供をするものとする。

7．監督員は設計図書に定められた一工程の施工確認において臨場を机上とする事ができる。この場合において、受注者の費用負担で、施工管理記録、写真等の資料を整備し、監督員にこれらを提出しなければならない。

1－1－23　品質証明

受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、次の各号によるものとする。

(1) 品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）が工事施工途中において必要と認める時期及び検査（完成、既済部分、中間検査をいう。以下同じ。）の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を提出しなければならない。

(2) 品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、検査員が検査時（完成・既済部分・中間検査）に立会いを求めた場合、品質証明員は検査に立会わなければならない。品質証明をもって、検査を行うことができるものとする。

(3) 品質証明においては、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもとより、工事全般にわたり品質証明を行うものとする。

(4) 品質証明員の資格は５年以上の下水道設備機器設計の経験を有する者とする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りでない。

(5) 品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験及び経歴書を契約後14日以内に監督員に提出しなければならない。なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。

1－1－24　工事完成検査

1．受注者は、契約約款第31条の規定に基づき、完成届を監督員に提出しなければならない。

2．受注者は、完成届を監督員に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。

- 設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。

- 契約約款第17条第１項の規定に基づき、監督員の請求した改造が完了していること。

- 設計図書により義務付けられた工事記録写真、検査試験成績書、施工図及び施工管　　　理記録等の資料の整備がすべて完了していること。

- 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。

3．監督員は、工事検査に先立って受注者に対して検査日を口頭通知するものとする。

4．検査員は、監督員及び受注者の臨場の上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。

- 工事の出来形に関する形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ。

- 工事管理状況に関する書類、記録及び写真等。

5．発注者は、手直しの必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて手直しの指示を行うことができるものとする。

6．受注者は、当該工事検査に当たっては、「1－1－22　監督員による検査（確認を含む）及び立会い等」第３項の規定を準用する。

7．受注者は、あらかじめ社内検査を行い、監督員に状況を報告する。

1－1－25　既済部分検査等

1．受注者は、契約約款第37条第２項の部分払の確認の請求を行った場合、または契約約款第38条第１項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係る検査または指定部分に係る検査を受けなければならない。

2．受注者は、契約約款第37条に基づく部分払の請求を行うときは、前項の検査を受ける前に監督員の指示により既済検査願及び工事出来形調書を作成し、監督員に提出しなければならない。

3．受注者は、検査員の指示による手直しについては、前条の第５項の規定に従うものとする。

4．受注者は、当該既済部分検査に当っては、「1－1－22　監督員による検査（確認を含む）及び立会い等」第３項の規定を準用する。

5．受注者は、あらかじめ社内検査を行い、監督員に状況を報告するものとする。

6．受注者は、当該既済部分検査に当って「3－1－3　完成検査および中間検査」、「3－1－4 既済部分検査」、「3―5－4　完成検査および中間検査」及び「3―5－5　既済部分検査」の規定により検査を受けるものとする。

7．中間検査については、工事完成後、不可視となる部分等について、監督員が必要と認める部分について実施するものとする。

1－1－26　部分使用

1．発注者は、受注者の同意を得て部分使用できるものとする。

2．受注者は、発注者が契約約款第33条の規定に基づく当該工事に係る部分使用を行う場合には、中間検査または監督員による品質及び出来形等の検査（確認を含む。）を受けるものとする。

1－1－27　施工管理

1．受注者は、施工計画書に示される作業手順にしたがって施工し、施工管理を行わなければならない。

2．受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、自らの責任において、施工管理体制を確立しなければならない。

3．受注者は、自らの責任を費用において、日本下水道事業団「機械設備工事必携（施工編）」及び「電気設備工事必携」に準拠して施工管理を行い、その記録及び関係書類を遅滞なく作成、保管し、監督員等の請求があった場合は、直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

1－1－28　履行報告

受注者は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を別紙に基づき作成し、監督員に提出するものとする。

1－1－29　使用人等の管理

1．受注者は、使用人等（下請負者またはその代理人若しくはその使用人その他これに準ずるものを含む。以下「使用人等」という。）の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。

2．受注者は、「使用人等」に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。

1－1－30　工事中の安全確保

1．受注者は、「土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、平成13年3月29日）、建設機械施工安全技術指針（建設省建設経済局建設機械課長、平成7年11月22日）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。

2．受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。

3．受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（建設事務次官通達、平成5年1月12日）を遵守して災害の防止を図らなければならない。

4．工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書により建設機械が指定されている場合には、受注者は、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、受注者は、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを使用することができる。

5．受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。

6．受注者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。

7．受注者は、酸欠等の恐れのある既設人孔、その他の地下構造物に出入する場合、有毒ガス、酸素欠乏空気等の有無を事前に調査し、事故の防止対策を講じなければならない。

8．受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示をしなければならない。

9．受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。

10．受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化（イメージアップ）に努めるものとする。

11．受注者は、本工事の施工に際して、現場状況に即した安全・訓練等を実施しなければならない。

(1) 工事着手後、原則としてひと月当たり半日以上の時間を割り当て、下記の項目から選択し定期的に作業員全員参加による安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。

ア　安全活動のビデオ等、視覚教材による安全教育

イ　本工事内容の周知徹底

ウ　土木工事安全施工技術指針の周知徹底

エ　本工事現場で予想される災害対策訓練

オ　本工事現場で予想される事故対策

カ　その他、安全・訓練等として必要な事項

(2) 受注者は、施工計画書の中に工事内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を記述するか、あるいは別途作成し監督員に提出しなければならない。

(3) 受注者は、安全に関する研修・訓練等の実施状況をビデオ等または報告書に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

12．受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係機関及び関係者と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。

13．受注者は、工事現場が隣接または同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。

14．監督員が、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第30条第１項に規定する措置を講じるものとして、同条第２項の規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。

15．受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

16．受注者は、施工計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の施工に当たっては、工法、工程について十分に配慮しなければならない。

17．災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとする。

18．受注者は、工事施工箇所に地下埋設物等の存在が予想される場合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。

19．受注者は、施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に報告し、その処置については占用者等の立会を求め、管理者を明確にしなければならない。

20．受注者は、地下埋設物物件等に損害を与えた場合は、直ちに監督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補修しなければならない。

21．受注者は、災害の発生が予想される場合に関し、以下のことを実施しなければならない。

(1) 浸水等の発生が予想される工事現場では、梅雨、台風等の時期以前に災害発生等緊急時に必要な措置に対する準備を行い、監督員にその内容を提出すること。

(2) 気象情報として各種注意報が発生された場合、巡視等により災害を未然に防ぐための点検を実施すること。

(3) 浸水等の発生が予想される工事現場では、気象情報として各種警報が発令された場合、災害発生の有無を速やかに監督員に報告すること。

(4) 工事箇所と同一の県内において震度４以上の地震が発生した場合、災害発生の有無を速やかに監督員に報告すること。

1－1－31　爆発及び火災の防止

1．受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。

2．受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。

3．受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。ただし、軽微なものを焼却する場合は、関係官公署を打合せを行い、監督員の承諾を得て処理するものとする。

4．受注者は、使用人等の喫煙、たき火等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。

5．受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。

1－1－32　跡片付け

受注者は、工事の全部または一部の完成に際して、その責任と費用負担において、一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。

また、工事検査に必要な足場、はしご等は監督員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。

なお、このための費用は受注者の負担とする。

1－1－33　事故または災害報告書

受注者は、工事の施工中に事故または災害が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、監督員が指示する様式（工事事故報告書）により事故または災害報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。また、国土交通省事故データシステムに登録する様式を作成し、電子データで提出しなければならない。

1－1－34　環境対策

1．受注者は建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達、昭和62年3月30日）、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

2．受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従わなければならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は、「1－1－37　官公庁への手続き等」第５項及び第７項の規定に従い対応しなければならない。

3．監督員は、工事の施工に伴い、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を求めることができる。この場合において、受注者は必要な資料を提出しなければならない。

1－1－35　文化財の保護

1．受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときには、直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。

2．受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。

1－1－36　交通安全管理

1．受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときには、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。

なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって措置するものとする。

2．受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。

3．受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行うものとする。

4．受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該工事の新設、改良、維持、管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員に提出しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所定の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を自らの費用負担で行わなければならない。

5．発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。

6．受注者は、他の受注者と工事用道路を共用する場合においては、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。

7．公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。

受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備、その他の障害物を撤去しなくてはならない。

8．工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとし、それに従って運用されるものとする。

1－1－37　諸法令の遵守

1．受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりである。

| （１） | 会計法 | （昭和22年法律第 35号） |
| --- | --- | --- |
| （２） | 建設業法 | （昭和24年法律第100号） |
| （３） | 下請代金遅延等防止法 | （昭和31年法律第120号） |
| （４） | 労働基準法 | （昭和22年法律第 49号） |
| （５） | 労働安全衛生法 | （昭和47年法律第 57号） |
| （６） | 作業環境測定法 | （昭和50年法律第 28号） |
| （７） | じん肺法 | （昭和35年法律第 30号） |
| （８） | 雇用保険法 | （昭和49年法律第116号） |
| （９） | 労働者災害補償保険法 | （昭和22年法律第 50号） |
| （10） | 健康保険法 | （昭和11年法律第 70号） |
| （11） | 中小企業退職金共済法 | （昭和34年法律第160号） |
| （12） | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | （昭和51年法律第 33号） |
| （13） | 出入国管理及び難民認定法 | （平成 3年法律第 94号） |
| （14） | 道路法 | （昭和27年法律第180号） |
| （15） | 道路交通法 | （昭和35年法律第105号） |
| （16） | 道路運送法 | （昭和26年法律第183号） |
| （17） | 道路運送車両法 | （昭和26年法律第186号） |
| （18） | 砂防法 | （明治30年法律第 29号） |
| （19） | 地滑り防止法 | （昭和33年法律第 30号） |
| （20） | 河川法 | （昭和39年法律第167号） |
| （21） | 海岸法 | （昭和31年法律第101号） |
| （22） | 港湾法 | （昭和25年法律第218号） |
| （23） | 港則法 | （昭和23年法律第174号） |
| （24） | 漁港法 | （昭和25年法律第137号） |
| （25） | 下水道法 | （昭和33年法律第 79号） |
| （26） | 航空法 | （昭和27年法律第231号） |
| （27） | 公有水面埋立法 | （大正10年法律第 57号） |
| （28） | 軌道法 | （大正10年法律第 76号） |
| （29） | 森林法 | （昭和26年法律第249号） |
| （30） | 環境基本法 | （平成 5年法律第 91号） |
| （31） | 火薬類取締法 | （昭和25年法律第149号） |
| （32） | 大気汚染防止法 | （昭和43年法律第 97号） |
| （33） | 騒音規制法 | （昭和43年法律第 98号） |
| （34） | 水質汚濁防止法 | （昭和45年法律第138号） |
| （35） | 湖沼水質保全特別措置法 | （昭和59年法律第 61号） |
| （36） | 振動規制法 | （昭和51年法律第 64号） |
| （37） | 廃棄物処理及び清掃に関する法律 | （昭和45年法律第137号） |
| （38） | 再生資源の利用の促進に関する法律 | （平成 3年法律第 48号） |
| （39） | 文化財保護法 | （昭和25年法律第214号） |
| （40） | 砂利採取法 | （昭和43年法律第 74号） |
| （41） | 電気事業法 | （昭和39年法律第170号） |
| （42） | 消防法 | （昭和23年法律第186号） |
| （43） | 測量法 | （昭和24年法律第188号） |
| （44） | 建築基準法 | （昭和25年法律第201号） |
| （45） | 都市公園法 | （昭和31年法律第 79号） |
| （46） | 計量法 | （平成 5年法律第 89号） |
| （47） | 製造物責任法 | （平成 6年法律第 85号） |
| （48） | 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 | （平成12年法律第127号） |
| （49） | 建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律 | （平成12年法律第104号） |
| （50） | ガス事業法 | （昭和29年法律第51号） |
| （51） | 公害対策基本法 | （昭和42年法律第132号） |
| （52） | 悪臭防止法 | （昭和46年法律第91号） |
| （53） | 電気用品安全法 | （昭和36年法律第234号） |
| （54） | 電気工事士法 | （昭和35年法律第139号） |
| （55） | 電気通信事業法 | （昭和59年法律第86号） |
| （56） | 有線電気通信法 | （昭和28年法律第96号） |
| （57） （58） （59） （60） （61） | ダイオキシン類対策特別措置法 土壌汚染対策法 エネルギーの使用の合理化に関する法律 国等による環境物品等の調達に推進に関する法律 公共工事の品質確保の推進に関する法律 | （平成11年法律第105号） （平成14年法律第53号） （平成17年法律第93号） （平成12年法律第100号） （平成17年法律第18号） |

2．受注者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に及ばないように努めなければならない。

3．受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第１項の諸法令に照らし不適当または矛盾していることが判明した場合には、直ちに書面にて監督員に報告し、確認を求めなければならない。

1－1－38　官公庁への手続き等

1．受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。

2．受注者は、工事施工に当たり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、受注者の責任と費用負担において、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は監督員の指示を受けなければならない。

3．受注者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。

4．受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。

5．受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。

6．受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を、受注者の行うべきものにつき自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。

7．受注者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

1－1－39　施工時期及び施工時間の変更

1．受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を得なければならない。

2．受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日または夜間に作業を行う場合は、事前に施工内容を付した書面を監督員に提出しなければならない。

1－1－40　提出書類

1．受注者は、提出書類を別表（提出書類一覧表）に基づいて作成し、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。

2．契約約款第９条第５項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に係る請求書、代金代理受領承諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求書に係る書類及び現場説明の際指定した書類をいう。

1－1－41　不可抗力による損害

1．受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該工事が契約約款第29条に規定の適用を受けると思われる場合には、遅滞なく工事災害通知書により監督員に報告するものとする。

2．契約約款第29条第１項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 降雨に起因する場合

次のいずれかに該当する場合とする。

ア　24時間雨量（任意の連続24時間における雨量をいう。）が80mm以上

イ　１時間雨量（任意の60分における雨量をいう。）が20mm以上

ウ　連続雨量（任意の72時間における雨量をいう）が150mm以上

(2) 強風に起因する場合

最大風速（10分間の平均風速で最大のもの）が15m／s以上あった場合

- 河川沿いの施設にあたっては、河川の警戒水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合

(4) 地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合

地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合

3．契約約款第29条第２項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、「1－1－29　使用人等の管理」及び契約約款第26条に規定する臨機の措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるものとされるものをいう。

1－1－42　特許権等

1．受注者は、業務の遂行により発明または考案したときは、書面により監督員に報告するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。

2．発注者が、引渡を受けた契約の目的物が著作権法（昭和45年法律第48号第２条第１項第１号）に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。

なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物について発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。

1－1－43　保険の付保、事故の補償及び掲示

1．受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の使用実態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。また、建設業法施行規則の改正に伴い制定された「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」（平成24年11月1日施行）を遵守し、すべての下請負人（二次下請負人等を含む）に対し、社会保険の加入状況の把握、周知啓発及び加入指導を行うこと。

2．受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。

3．受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書を工事請負契約締結後１ヶ月以内及び工事完成時に、発注者に提出しなければならない。

4．受注者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主現場」標識の掲示をしなければならない。

5．受注者は、労災保険に係る項目を常時工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

1－1－44　火災保険等

受注者は、工事目的物及び工事材料等を火災保険等に付さなければならない。その場合、加入した保険証書の写しを監督員に提出しなければならない。保険の加入時期は、原則として工事現場着手の時とし、終期は、工事完成後14日とする。

1－1－45　標示板

受注者は、工事現場の一般通行人に見やすい場所に、工事名、工期、事業主体名、発注者名（電話）、工事受注者名、同現場責任者名（電話）を記載した、別紙の様式（付則９参照）による工事標示板を設置しなければならない。

1－1－46　案内標示板

受注者は、工事が完成した時には、施設概要（フロー図等の見学者に分かりやすいもの）を記した案内標示板を監督員と協議の上、設置しなければならない。なお、設置位置、内容については、監督員の承諾を得なければならない。

1－1－47　施設の保全

既設構造物を汚染またはこれ等に損傷を与えるおそれがある時は適切な養生を行うものとし、これ等に損傷を与えた時は、すみやかに監督員に報告し、受注者の責任で復旧しなければならない。

1－1－48　資格を必要とする作業

受注者は、資格を必要とする作業がある場合は、それぞれの資格を有する者に施工させなければならない。

1－1－49　工事用電力及び水道

工事及び検査に必要な電力、用水及びこれに要する仮設材料は、受注者の負担とし、手続き等は受注者の責任で処理すること。

1－1－50　工事対象物の保管責任

受注者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責任を負わなければならない。

なお、工事中に発生した撤去機器等、再利用するための機材等についても、随時引渡し確認が完了するまで同様とする。