## 様式１
（管渠点検様式－１）
調 査 総 括 表
№
№ | 上流マンホール |  |  |  |  | 管 渠 | [8 empty] | 下流マンホール
| 区画 | ﾒｯｼｭ | 番号 | ﾏﾝﾎｰﾙ 種別 | ﾏﾝﾎｰﾙ 深 | 上流管頂深 | 管種 | 管径 | ﾏﾝﾎｰﾙ間 延長 | 管本数 | ｿｹｯﾄ数 | VTR番号 | 写真番号 | 下流管頂深 | 区画 | ﾒｯｼｭ | 番号 | ﾏﾝﾎｰﾙ 種別 | ﾏﾝﾎｰﾙ 深

## 様式２
（管渠点検様式－２）
調 査 集 計 表
№
№ | 上流マンホール番号 |  |  |  | 下流マンホール番号 |  |  |  | 管の 破損 |  |  | 管の 腐食 |  |  | 管の クラック |  |  | 管の 継手ずれ |  |  | たるみ ・蛇行 |  |  | モルタル 付着 |  |  | 浸入水 |  |  | 取付管 突出 |  |  | 油脂 の付着 |  |  | 木の根の 侵入 |  |  | 土砂等の 堆積状況 |  |  | 逆勾配 |  |  | 計 |  |  | 道路種別 |  | ﾏﾝﾎｰﾙ間 延長(m) | 管径 (㎜) | 管種 | 管本数 (本) | VTR或は 写真番号
| 区画 | ﾒｯｼｭ | 番号 | 枝 | 区画 | ﾒｯｼｭ | 番号 | 枝 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | 道路管理者 | 歩車別
[45 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## 様式３
（管渠点検様式－３）
本 管 用 調 査 記 録 表
路線№
上流マンホール № | [35 empty] | 下流マンホール №
区画 |  | ﾒｯｼｭ | 番号 | 枝 |  | ﾏﾝﾎｰﾙ種別 |  |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ深 |  |  | 管頂深 |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋種別 | [5 empty] | 管種 |  |  | 管径 |  |  | ﾏﾝﾎｰﾙ間延長 | [7 empty] | 区画 |  |  |  | ﾒｯｼｭ |  | 番号 |  |  | 枝 | ﾏﾝﾎｰﾙ種別 | ﾏﾝﾎｰﾙ深 | 管頂深 |  | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋種別
[10 empty] | ｍ |  |  | ｍ | [11 empty] | ｍ | [7 empty] | ｍ | [13 empty] | ｍ | ｍ
ﾏﾝﾎｰﾙ内点検 | [49 empty] | ﾏﾝﾎｰﾙ内点検
継手部 | 継 手 数 | [46 empty] | 管本数 |  |  | [ | 本]
| 写 真 番 号 | [46 empty] | ソケット数 |  |  | [ | 箇所]
| 内 容 | [46 empty] | 管不良数 |  |  | [ | 本]
[48 empty] | VTR番号 |  |  | [ | 巻]
[48 empty] | ｶｳﾝﾀｰ番号 |  |  | [ | ]
[51 empty] | [ | ]
[48 empty] | 布設年度 |  |  | [ | 年]
本管部 | 管 本 数 | [46 empty] | 占有位置
| 写真番号 | [46 empty] | １.国道、県道、主要
| 内 容 | [46 empty] | 市道の車道
２.裏通り、歩道内、
ガードレール内
３.上記以内
[49 empty] | 該当番号 |  |  | 番
ソケット部 | 取付番号
写真番号
内 容
考 察
[5 empty] | 管の 破損 |  |  | 管の 腐食 |  |  | 管の クラック |  |  | 管の 継手ずれ |  |  | たるみ ・蛇行 |  |  | モルタル 付着 |  |  | 浸入水 |  |  | 取付管 突出 |  |  | 油脂 の付着 |  |  | 木の根の 侵入 |  |  | 土砂等の 堆積状況 |  |  | 逆勾配 |  |  | 計 |  |  | 備 考
[5 empty] | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ａ | Ｂ | Ｃ
継手部 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本管部 | [34 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ソケット部 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
マンホール部 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注 考察欄には、管路施設の損傷状況に加え、道路交通概況、生活環境概況、近接工事、損傷原因、損傷の進行性、損傷の新旧等について記述すること。
異状内容
異状個所
異状内容
異状個所
メニュー
総括表
不良個所集計表
集計表
動画
M111

## 様式４
（管渠点検様式－４）
マンホール調査結果一覧表（概要）
点検項 マンホール 番号 | ﾏﾝﾎｰﾙと路面の段差（㎜） | [5 empty] | 既設調整ﾓﾙﾀﾙ厚さ |  |  |  |  | マンホール外部 |  | マンホール内部 |  | 管 渠 内 |  | 硫化水素 濃度 （Ｈ２Ｓ） | 酸素 濃度 （Ｏ２） | 調査日
| ４(十字)方向 |  |  |  |  | 調査結果 | (ﾘﾝｸﾞ厚含)（㎜）
| +；下がり、-；上がり | [5 empty] | ４(十字)方向 |  |  |  |  | 破損等の 有無 | 状 況 | 破損・水漏れの有無 | 状 況 | 堆積物・ 水漏れ有無 | 状 況
| 方向① | 方向② | 方向③ | 方向④ | 平均 |  | 方向① | 方向② | 方向③ | 方向④ | 平均
[6 empty] | A,B,C | [11 empty] | (ppm) | (％)
場内ﾏﾝﾎｰﾙ
１号幹線
No.1-1
No.1-2
No.1-3
No.1-4
No.1-5
No.1-6
No.1-7
No.1-8
No.1-9
No.1-10
No.1-11
No.1-12
No.1-13
No.1-14
No.1-15
Ｏ：有 √：無

## 様式５
（管渠点検様式－５）
マンホールふた調査・点検・判定表
点検日 |  | 年 月 日 天候： | [8 empty] | 記録者 | [6 empty] | 下水道台帳番号
設置 場所 |  | 住所
|  | 道路 種別 |  | □ | 国道 | □ | 都 | □ | 道 | 舗 装 種 別 |  | □ | アスファルト |  |  |  | 歩車道の別 |  |  |  | □ | 歩道 |  | □ | 車道
|  |  |  | □ | 府 | □ | 県道 |  |  |  |  | □ | コンクリート |  |  |  | 大型車交通量
|  |  |  | □ | 市 | □ | 町 | □ | 村道 |  |  | □ | 平版ブロック | [7 empty] | □ | 多 | □ | 中 | □ | 少
|  |  |  | □ | 私道 | □ | その他（ ） |  |  |  |  | □ | 砂利道
[12 empty] | □ | その他( )
人孔 番号 |  | №
仕様 |  | 区分 |  | □ | 汚水 | □ | 雨水 | □ | 合流 | 設置年度(注3) | [7 empty] | 年度 |  | 経過年数 |  |  |  |  | 年
|  | 種類 |  | □ | T-25 | □ | T-20 | □ | T-14 | □ | T-8 | □ | その他 |  | □ | 平受け型 |  |  | □ | 急勾配受け型
|  | 呼び径 |  | □ | 300 | □ | 400 | □ | 500 | □ | 600 | □ | 900 | □ | その他( ) |  |  | 材質 |  | □ | FCD | □ | FC | □ | その他
調査・点検項目 | [7 empty] | 調査・点検内容 | [8 empty] | 調査結果（注1,2）
[17 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ｄ |  | Ｅ
判 定 基 準 | (1) 設置 基準 による 判定 |  | （1）耐荷重種類別 |  |  |  |  | 歩・車道別による設置状況
|  |  | （2）浮上防止機能 |  |  |  |  | 浮上防止の設置箇所
|  |  | （3）転落防止機能 (ふた飛散時) |  |  |  |  | 転落防止の設置箇所
| (2) 損 傷 劣 化 による 判 定 |  | （1）外 観 |  |  |  |  | クラック・欠け
|  |  | （2）が た つ き |  |  |  |  | 車輌通過の音・足踏による動き
|  |  | （3）表 面 磨 耗 |  |  |  |  | 表面磨耗の状態
|  |  | （4）腐 食 |  |  |  |  | 鋳出し表示の状態・ふた開閉時の状態
|  |  | （5）機能 の作動 |  |  | 浮上防止 |  | 機能の作動状態
[6 empty] | かぎ構造 |  | かぎの作動状態
[6 empty] | 転落防止 |  | 機能の状態
|  |  | （6）そ の 他 |  |  |  |  | 高さ調整部の損傷
蓋・枠間の段差
ゴム栓の有無 （欠損 個）
集 計 欄
措置判定 |  |  | 判 定 結 果 | [7 empty] | 判定 | 措 置 内 容
|  |  | 継続使用 |  |  |  | 異常なし
簡易措置必要
|  |  | ふた取替え |  |  |  | 応急措置必要
応急措置なし
備 考 |  |  | 注1．調査結果の該当欄に○印を付ける。 2．Ａ～Ｅは、判定基準一覧表の調査・点検結果の判定基準による。 3．設置年度が不明の場合は築造年度とする。 4. 本表の調査項目番号は別表2の判定対象項目番号に対比している。

## 様式６
（管渠点検様式－６）
マ ン ホ ー ル 調 査 ･ 点 検 判 定 票
点検調査票 |  |  |  | 整 理 番 号
マンホール番号 |  |  |  | 場所（地内） |  | 市・郡 |  | 町 |  |  |  |  | 地先
点検年月日 |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
現場担当者氏名
点 検 項 目 | 点 検 箇 所 |  |  | 異 状 内 容 |  |  |  |  | 摘 要
| マンホール本体 | 内 部 |  | 臭気 ゴミ ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 モルタル 土砂 木根 滞留
|  | インバート |  | 腐食 破損 浸入水 浸入水跡
|  | 直 壁 |  | 腐食 破損 亀裂 ﾌﾞﾛｯｸずれ 浸入水 浸入水跡 鉄筋露出 |  |  |  |  | 対象箇所 | 本体 |  |  | 目地
段目(下から)
|  | 斜 壁 |  | 腐食 破損 亀裂 ﾌﾞﾛｯｸずれ 浸入水 浸入水跡 鉄筋露出 |  |  |  |  | 対象箇所 | 本体 |  |  | 目地
段目(下から)
|  | 調整 コンクリート |  | 腐食 破損 亀裂 浸入水 浸入水跡 |  |  |  |  | ４方向の厚さ(mm) | ① | ② | ③ | ④ | 平均
|  | 足掛け金物 |  | 腐食 破損 亀裂 欠落 | [5 empty] | 段目(上から)
|  | 副 管 |  | 腐食 破損 亀裂 浸入水 浸入水跡
| 上流側管渠 |  |  | 腐食 破損 亀裂 鉄筋露出 管口不良 目地ずれ 勾配不良 浸入水 浸入水跡 モルタル 土砂 木根 |  |  |  |  | 対象箇所 | 管本体・目地
| 下流側管渠 |  |  | 腐食 破損 亀裂 鉄筋露出 管口不良 目地ずれ 勾配不良 浸入水 浸入水跡 モルタル 土砂 木根 |  |  |  |  | 対象箇所 | 管本体・目地
| 接続管口 （公共下水道） |  |  | 腐食 破損 亀裂 鉄筋露出 浸入水 浸入水跡 モルタル 土砂 木根
陥没危険度判定項目 | 路 面 沈 下 |  |  | 通行に支障をきたす段差や不陸が、（ある ・ ない）
（マンホール周辺部 ・ 路線埋め戻し部（縦断的 ・ 部分的））
| マンホール |  |  | 蓋周辺に溢水（湛水）や通行に支障をきたす路面との段差が、（ある ・ ない）
内面に破損、土砂堆積、浸入水等が（ある ・ ない ・ 不明）
| 管 渠 破 損 |  |  | 破損、沈下等が（ある ・ ない ・ 不明）
浸入水・侵入根など周面空洞の可能性が（ある ・ ない ・ 不明）
| 目地ズレ（管渠） |  |  | 段差や脱却が（ある ・ ない ・ 不明）
| 管渠内土砂堆積 |  |  | 管周面の土砂の流入による堆積が（ある ・ ない ・ 不明）
調査結果 |  |  | ア． | 異状無し
|  |  | イ． | 異状は有るが、軽微であり詳細調査の必要は無し
|  |  | ウ． | 詳細調査（目視･ＴＶカメラ）の実施が必要