## 17-1
様式第17号－１
特定事業場等排出水水質調査
市町村名 |  |  | 処理分区名 |  |  |  | 整理番号
流域下水道名 |  | 流域下水道（ 処理区） |  | 処理開始年月日 |  |  |  | 年 月 日
接続幹線名 |  |  |  | 接続箇所番号
工場又は事業場の名称 |  |  |  | 採水年月日 |  |  |  | 年 月 日
所在地 |  |  |  | 下水道使用開始年月日 |  |  |  | 年 月 日
日本標準産業分類番号 |  | (中分類番号) |  | 除害施設設置年月日 |  |  |  | 年 月 日
汚水の種類 |  |  |  | 排 水 量 |  | 日 最 大 |  | ｍ３／日
使用原材料名 | [5 empty] | 日 平 均 |  | ｍ３／日
汚水の処理法 |  |  |  | 排出口の位置
水 質 分 析 項 目 |  |  |  |  | 排 除 基 準 |  | 排 水 の 水 質 |  | 水質分析年月日
外 観
水 温 |  |  |  | ℃ | 45未満
水素イオン濃度 |  |  |  | pH | ５を超え９未満
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） |  |  |  | mg/L | ５日間に600未満
浮遊物質量（ＳＳ） |  |  |  | mg/L | 600未満
ノルマルヘキサン | 鉱油類含有量 |  |  | mg/L | 5以下
抽出物質含有量 | 動植物油脂類含有量 |  |  | mg/L | 30以下
窒素含有量 |  |  |  | mg/L | 240未満
燐含有量 |  |  |  | mg/L | 32未満
沃素消費量 |  |  |  | mg/L | 220未満
カドミウム及びその化合物 |  |  |  | mg/L | 0.03以下
シアン化合物 |  |  |  | mg/L | 1以下
有機燐化合物(ﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ、ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る。) |  |  |  | mg/L | 1以下
鉛及びその化合物 |  |  |  | mg/L | 0.1以下
六価クロム化合物 |  |  |  | mg/L | 0.5以下
砒素及びその化合物 |  |  |  | mg/L | 0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  |  |  | mg/L | 0.005以下
アルキル水銀化合物 |  |  |  | mg/L | 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） |  |  |  | mg/L | 0.003以下
トリクロロエチレン |  |  |  | mg/L | 0.1以下
テトラクロロエチレン |  |  |  | mg/L | 0.1以下
ジクロロメタン |  |  |  | mg/L | 0.2以下
四塩化炭素 |  |  |  | mg/L | 0.02以下
1,2－ジクロロエタン |  |  |  | mg/L | 0.04以下
1,1－ジクロロエチレン |  |  |  | mg/L | 1以下
シス－1,2－ジクロロエチレン |  |  |  | mg/L | 0.4以下
1,1,1－トリクロロエタン |  |  |  | mg/L | 3以下
1,1,2－トリクロロエタン |  |  |  | mg/L | 0.06以下
1,3－ジクロロプロペン |  |  |  | mg/L | 0.02以下
チウラム |  |  |  | mg/L | 0.06以下
シマジン |  |  |  | mg/L | 0.03以下
チオベンカルブ |  |  |  | mg/L | 0.2以下
ベンゼン |  |  |  | mg/L | 0.1以下
セレン及びその化合物 |  |  |  | mg/L | 0.1以下
ほう素及びその化合物 |  |  |  | mg/L | 10以下又は230以下
ふっ素及びその化合物 |  |  |  | mg/L | 8以下又は15以下
1,4－ジオキサン |  |  |  | mg/L | 0.5以下
フェノール類 |  |  |  | mg/L | 5以下
銅及びその化合物 |  |  |  | mg/L | 3以下
亜鉛及びその化合物 |  |  |  | mg/L | 2以下
鉄及びその化合物（溶解性） |  |  |  | mg/L | 10以下
マンガン及びその化合物（溶解性） |  |  |  | mg/L | 10以下
クロム及びその化合物 |  |  |  | mg/L | 2以下
ダイオキシン類 |  |  |  | pg/L | 10以下
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 |  |  |  | mg/L | 380未満
除害施設の管理状況
作成担当者： |  |  | 所属課係名： |  |  |  | 電話： |  | （内線 ）
（注１） 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。